## Sheet1
监测日期：2025-12-05
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12359875 | 143.054 | 34.627 | 320 | 30.347 | 100 | 2.215 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15611291 | 180.686 | 32.352 | 320 | 36.586 | 100 | 0.879 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10659423 | 123.373 | - | - | - | - | 3.2022 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8432985 | 97.604 | - | - | - | - | 5.8222 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3565482.25 | 148561.766 | - | - | - | - | 0.812 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 20607564 | 238.514 | - | - | - | - | 0.319 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 403463.938 | 4.67 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 159576.297 | 1.847 | 14.25 | 320 | 15.804 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 790648.875 | 9.151 | 164.089 | 250 | 24.108 | 80 | 2.167 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2147739.84 | 24.858 | 8.23 | 50 | 9.88 | 35 | 0.98 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.49 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10870738 | 125.819 | 191.323 | 320 | 32.27 | 100 | 2.803 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 344897.719 | 3.992 | 0.462 | 320 | 0 | 100 | 0.301 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8935256 | 103.417 | - | - | - | - | 4.4267 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3681687.5 | 42.91 | 85.804 | 200 | 21.24 | 50 | 6.448 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3452408.5 | 40.593 | 83.036 | 200 | 12.297 | 50 | 6.035 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3258236 | 38.023 | 81.481 | 200 | 14.8 | 50 | 5.257 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1044761 | 12.09 | 110.328 | 250 | 0.315 | 80 | 3.68 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 936658.94 | 11.83 | 106.526 | 250 | 4.411 | 80 | 3.527 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1071580.5 | 12.94 | 110.677 | 250 | 6.875 | 80 | 7.373 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 1339582.13 | 21.89 | 365.367 | 250 | 0 | 80 | 15.31 | 20 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1394591.375 | 16.141 | 191.234 | 200 | 14.868 | 50 | 5.113 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 8.743 | 0 | 155.883 | 200 | 0.589 | 50 | 50.444 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1414410 | 16.37 | 140.303 | 200 | 9.826 | 50 | 3.742 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2563401.6 | 29.669 | 18.2 | 200 | 0.59 | 35 | 0.34 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 22464 | 0.26 | 56.97 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 205965.266 | 2.384 | 0 | 50 | 0 | 35 | 5.591 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 504504.441 | 5.974 | 24.947 | 50 | 0.325 | 35 | 23.084 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 3095.939 | 0.037 | 22.785 | 50 | 3.146 | 35 | 55.477 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9014.014 | 0.107 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 154711.298 | 1.846 | 39.957 | 50 | 0 | 35 | 0.377 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 14358539.52 | 598272.48 | 205 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 12294339.84 | 142.296 | 47.494 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 14846328 | 171.832 | 24.277 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -34197.12 | -0.396 | 94.933 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -141808.32 | -1.641 | 324.267 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 44951984.64 | 520.278 | 20.944 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 31368.55 | 0.36 | 0.8 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 128313.403 | 1.485 | 25.3672 | - | 0 | - | 6.509 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9783289 | 113.232 | 26.406 | 320 | 3.383 | 100 | 4.543 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6182510 | 71.557 | - | - | - | - | 8.3016 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10878681 | 125.911 | 31.567 | 320 | 17.577 | 100 | 2.638 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4880761.5 | 56.49 | - | - | - | - | 2.5914 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1013421.389 | 42225.891 | 22.1 | 50 | 6.264 | 35 | 0.32 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 27474.383 | 0.318 | - | - | - | - | 1.5361 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 143193.192 | 5966.383 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 50763456.864 | 600.692 | 34.567 | 100 | 22.195 | 50 | 1.72 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51922838.423 | 612.752 | 35.393 | 100 | 23.828 | 50 | 2.407 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 433267.156 | 5.015 | 138.201 | 400 | 6.955 | 200 | 0.778 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 473057.594 | 5.475 | 124.167 | 400 | 0.967 | 400 | 0.223 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 482334.875 | 5.582 | 144.517 | 400 | 1.574 | 200 | 0.627 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 972485.625 | 11.256 | 270.057 | 200 | 45.181 | 200 | 96.743 | 30 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 889113.938 | 10.291 | 56.37 | 200 | 2.52 | 200 | 5.076 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 118177.945 | 1.368 | 13.121 | - | 13.892 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1326215.5 | 15.35 | 53.806 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 780912.562 | 9.038 | 41.616 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3994635.75 | 46.234 | 82.059 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4222192 | 48.868 | 69.136 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4562196 | 52.803 | 67.54 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6597039 | 76.355 | 51.149 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2246897.25 | 26.006 | 36.706 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 2010400.375 | 23.268 | 52.891 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1062003.875 | 12.292 | 65.426 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1580577.375 | 18.294 | 67.38 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2672552.25 | 111356.32 | 61.328 | 100 | 0.848 | 50 | 11.448 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3692322.75 | 42.735 | 31.046 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2032669.25 | 23.526 | 37.567 | 100 | 1.756 | 50 | 2.089 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 350477 | 4.056 | 29.644 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2163202 | 25.037 | - | - | 25.334 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13022829 | 150.727 | 51.721 | 100 | 11.412 | 50 | 1.247 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1456080.5 | 16.853 | 33.185 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2388469.5 | 27.644 | 34.163 | 100 | 12.318 | 50 | 0.51 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2978483 | 34.473 | 66.317 | 100 | 0.187 | 50 | 0.659 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 343922.688 | 3.98 | - | - | 1.192 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4245274 | 49.135 | 26.456 | 50 | 0.492 | 35 | 0.447 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1260613.75 | 14.601 | 38.805 | 100 | 0.772 | 50 | 0.161 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 122253.805 | 1.415 | 150.048 | 300 | 0.83 | 100 | 2.79 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5556484 | 64.311 | 33.092 | 100 | 2.266 | 50 | 0.088 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6789505 | 78.582 | 51.961 | 100 | 0.764 | 50 | 0.056 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9076870 | 111.09 | 84.58 | 200 | 35.83 | 200 | 7.83 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2483580 | 28.74 | 144.23 | 200 | 70.64 | 200 | 6.97 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1478200 | 17.1 | 53.43 | 200 | 64.83 | 200 | 10.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 995805 | 11.52 | 61.3 | 200 | 59.99 | 200 | 16.13 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3614256.75 | 41.83 | 59.63 | 100 | 16.2 | 35 | 0.62 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1544288 | 17.87 | 64.74 | 300 | 2.46 | 100 | 3.18 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2064.74 | 0.02 | 99.56 | 300 | 78.97 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 978187.56 | 11.32 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 856.82 | 0.01 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2087412.62 | 24.15 | 65.78 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 9962580 | 115.3 | 74.35 | 120 | 3.74 | 100 | 2.25 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7460350.5 | 86.35 | 53.8 | 100 | 1.25 | 50 | 4 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 20294400 | 234.88 | 22.95 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 85604.52 | 0.99 | 20 | 300 | 0.04 | 100 | 0.81 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6942770 | 80.35 | 35.39 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1263243.62 | 14.62 | 74.2 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1056770 | 12.23 | 26.98 | 200 | 94.4 | 200 | 16.48 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 963424 | 11.15 | 70.74 | 200 | 91.86 | 200 | 8.58 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1854529.25 | 21.46 | 113.816 | 200 | 28.59 | 50 | 3.908 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1352165.88 | 15.65 | 158.951 | 200 | 34.15 | 50 | 1.984 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3566497.75 | 41.28 | 77.791 | 250 | 19.408 | 80 | 1.358 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3233839.75 | 37.43 | 77.559 | 250 | 17.884 | 80 | 2.087 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3226886 | 37.35 | 76.101 | 250 | 22.845 | 80 | 1.675 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 32.636 | 250 | 0.887 | 80 | 69.414 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 803238.312 | 9.297 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1833216.125 | 21.538 | 10.8861 | 100 | 2.8792 | 50 | 8.2382 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 397380.406 | 4.599 | 6.43 | 250 | 0.006 | 80 | 32.321 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 59.224 | 0.001 | 7.188 | 250 | 0.02 | 80 | 0.766 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1857630.75 | 21.5 | 77.473 | 250 | 14.822 | 80 | 2.428 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 40321203.119 | 509.106 | 33.118 | 100 | 23.988 | 50 | 0.438 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 1528785.875 | 18.049 | 0.006 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 1876731.125 | 23.127 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9425590.2 | 109.092 | 208.19 | 320 | 12.93 | 100 | 2.709 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5548218.226 | 64.216 | - | - | - | - | 2.5226 | 20 | 正常