## Sheet1
监测日期：2025-12-06
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12464202 | 144.262 | 36.7 | 320 | 33.709 | 100 | 2.708 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15259445 | 176.614 | 30.811 | 320 | 32.908 | 100 | 0.837 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10432920 | 120.751 | - | - | - | - | 3.1193 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8398732 | 97.208 | - | - | - | - | 5.9053 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3190953.75 | 132956.406 | - | - | - | - | 0.705 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 13597580 | 157.379 | - | - | - | - | 0.386 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1802134.75 | 20.858 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 200720.125 | 2.323 | 13.579 | 320 | 16.927 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 781859.562 | 9.049 | 150.478 | 250 | 19.168 | 80 | 2.014 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2144594.88 | 24.822 | 7.09 | 50 | 4.66 | 35 | 0.84 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.43 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11056779 | 127.972 | 24.246 | 320 | 32.331 | 100 | 2.996 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 297588.344 | 3.444 | 0.465 | 320 | 0 | 100 | 0.294 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9047003 | 104.711 | - | - | - | - | 4.4609 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3641698.25 | 42.417 | 88.068 | 200 | 23.742 | 50 | 6.264 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3406642 | 39.847 | 80.272 | 200 | 16.074 | 50 | 4.681 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3188423.75 | 37.213 | 81.148 | 200 | 14.4 | 50 | 5.011 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1001729.81 | 11.59 | 92.405 | 250 | 0.332 | 80 | 4.107 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 892392 | 10.33 | 84.819 | 250 | 7.969 | 80 | 2.94 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1003254.69 | 13.27 | 88.265 | 250 | 13.36 | 80 | 8.066 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 2848761 | 35.97 | 114.944 | 250 | 4.982 | 80 | 1.598 | 20 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2095463 | 24.253 | 132.163 | 200 | 11.857 | 50 | 4.312 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 202436.219 | 2.343 | 103.601 | 200 | 1.166 | 50 | 90.595 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1474345 | 17.064 | 142.259 | 200 | 13.49 | 50 | 4.106 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2090102.4 | 24.191 | 13.05 | 200 | 0.56 | 35 | 0.34 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 19872 | 0.23 | 59.41 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1075184 | 12.444 | 0.001 | 50 | 0 | 35 | 6.697 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 460363.944 | 5.449 | 12.877 | 50 | 1.38 | 35 | 23.248 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 1227.294 | 0.015 | 34.903 | 50 | 2.184 | 35 | 56.964 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8874.91 | 0.105 | 2.423 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 178984.64 | 2.142 | 38.911 | 50 | 0.002 | 35 | 0.392 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 14623191.36 | 609299.64 | 70.657 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 13753592.64 | 159.185 | 39.92 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 14158100.16 | 163.867 | 30.509 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -42102.72 | -0.487 | 67.565 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -146232 | -1.692 | 313.07 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 45559972.8 | 527.314 | 20.419 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 69685.16 | 0.81 | 0.77 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 132182.437 | 1.53 | 20.2326 | - | 0.0004 | - | 6.8937 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9857060 | 114.086 | 26.041 | 320 | 7.215 | 100 | 4.46 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6351218 | 73.509 | - | - | - | - | 8.29 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10902043 | 126.181 | 32.062 | 320 | 14.315 | 100 | 2.723 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4851109.5 | 56.147 | - | - | - | - | 2.5086 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1041961.145 | 43415.048 | 21.884 | 50 | 5.683 | 35 | 0.37 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 44313.801 | 0.513 | - | - | - | - | 1.6563 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 160844.23 | 6701.843 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54847447.33 | 648.437 | 38.174 | 100 | 20.518 | 50 | 1.737 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 54110525.725 | 639.135 | 37.976 | 100 | 25.648 | 50 | 2.72 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 431428.75 | 4.993 | 133.851 | 400 | 6.874 | 200 | 0.755 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 476408.406 | 5.514 | 130.939 | 400 | 1.005 | 400 | 0.219 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 506405.844 | 5.861 | 145.84 | 400 | 1.59 | 200 | 0.612 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 833943.562 | 9.652 | 127.328 | 200 | 2.004 | 200 | 1.423 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 874047.25 | 10.116 | 54.745 | 200 | 2.48 | 200 | 5.207 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 117253.469 | 1.357 | 12.92 | - | 12.186 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1319611.75 | 15.273 | 51.499 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 792481.188 | 9.172 | 41.151 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3995218.5 | 46.241 | 81.071 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4381060.5 | 50.812 | 50.457 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4560052 | 52.778 | 67.453 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6516739.5 | 75.425 | 50.449 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2206041.25 | 25.533 | 33.726 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1996049.5 | 23.102 | 52.424 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1046656.688 | 12.114 | 65.02 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1566547 | 18.131 | 66.347 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2639836 | 109993.148 | 55.444 | 100 | 0.789 | 50 | 11.072 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3733627.25 | 43.213 | 29.862 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2000704.125 | 23.156 | 37.707 | 100 | 3.049 | 50 | 2.334 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 342837.406 | 3.968 | 28.647 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2161220 | 25.014 | - | - | 26.903 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13055049 | 151.1 | 53.059 | 100 | 12.643 | 50 | 1.308 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1467743.75 | 16.988 | 31.451 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2292912.75 | 26.538 | 34.416 | 100 | 12.123 | 50 | 0.482 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2987535.5 | 34.578 | 64.986 | 100 | 0.174 | 50 | 0.636 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 337828.656 | 3.91 | - | - | 1.114 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4249972.5 | 49.19 | 25.764 | 50 | 0.505 | 35 | 0.442 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1249505.25 | 14.462 | 38.752 | 100 | 0.778 | 50 | 0.17 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 115244.375 | 1.334 | 172.71 | 300 | 0.86 | 100 | 2.691 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5562165 | 64.377 | 32.63 | 100 | 2.282 | 50 | 0.087 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6750290 | 78.128 | 52.005 | 100 | 0.788 | 50 | 0.054 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9744597 | 114.04 | 82.74 | 200 | 29.85 | 200 | 8.5 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2296700 | 26.58 | 137.97 | 200 | 61.74 | 200 | 5.83 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1476920 | 17.09 | 59.3 | 200 | 62.07 | 200 | 9.8 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1017650 | 11.77 | 68.94 | 200 | 58.57 | 200 | 11.36 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3161544.75 | 36.59 | 59.57 | 100 | 13.58 | 35 | 0.67 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1542247.75 | 17.85 | 61.45 | 300 | 2.58 | 100 | 3.43 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2066.31 | 0.02 | 97.92 | 300 | 77.63 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 978941.88 | 11.33 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 557783.94 | 6.46 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2053507.12 | 23.76 | 65.45 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10281985 | 119 | 74.31 | 120 | 4.07 | 100 | 2.32 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7357806.5 | 85.16 | 49.64 | 100 | 0.94 | 50 | 3.81 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19589600 | 226.73 | 21.14 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 96513.87 | 1.12 | 39.09 | 300 | 0.05 | 100 | 0.78 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6414430 | 74.24 | 33.28 | 100 | 0 | 50 | 2.39 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1253004.88 | 14.5 | 74.44 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1048150 | 12.13 | 28.18 | 200 | 84.79 | 200 | 14.97 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1002870 | 11.6 | 72.98 | 200 | 82.88 | 200 | 7.42 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1848055.75 | 21.39 | 109.033 | 200 | 37.722 | 50 | 3.643 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1385007.75 | 16.03 | 125.783 | 200 | 45.56 | 50 | 2.192 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3651158.5 | 42.26 | 61.088 | 250 | 20.793 | 80 | 1.459 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3198351.5 | 37.02 | 61.138 | 250 | 18.899 | 80 | 2.147 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3353717 | 38.82 | 58.692 | 250 | 20.645 | 80 | 1.782 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 28.522 | 250 | 1.135 | 80 | 68.755 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 799902.062 | 9.258 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1865441.375 | 21.969 | 10.8026 | 100 | 2.7951 | 50 | 7.9197 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 476090.812 | 5.51 | 5.933 | 250 | 0.006 | 80 | 29.276 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 0 | 0 | 11.307 | 250 | 0.004 | 80 | 0.741 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1772868.125 | 20.519 | 66.35 | 250 | 11.903 | 80 | 2.689 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 42144141.886 | 508.987 | 32.68 | 100 | 24.13 | 50 | 0.45 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 1399869.25 | 16.473 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 1873842.75 | 22.076 | 0.239 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9498627.35 | 109.938 | 39.162 | 320 | 0.91 | 100 | 2.941 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5370404.09 | 62.158 | - | - | - | - | 2.1702 | 20 | 正常