## Sheet1
监测日期：2025-12-07
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12245937 | 141.735 | 35.657 | 320 | 25.784 | 100 | 2.802 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 15546454 | 179.936 | 31.199 | 320 | 36.664 | 100 | 0.848 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10721278 | 124.089 | - | - | - | - | 3.1442 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8360533 | 96.765 | - | - | - | - | 5.936 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3339445 | 139143.547 | - | - | - | - | 0.746 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 17257708 | 199.742 | - | - | - | - | 0.401 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | 1048456.812 | 12.135 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | 154875.25 | 1.792 | 13.991 | 320 | 14.854 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 808545.25 | 9.358 | 153.071 | 250 | 21.793 | 80 | 2.02 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1325816.64 | 15.345 | 5.16 | 50 | 1.18 | 35 | 0.68 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.48 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11022826 | 127.579 | 122.191 | 320 | 28.124 | 100 | 3.637 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 281139.844 | 3.254 | 0.485 | 320 | 0 | 100 | 0.277 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9034309 | 104.564 | - | - | - | - | 4.1664 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3698794.25 | 43.11 | 91.031 | 200 | 21.682 | 50 | 6.218 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3385901 | 39.541 | 88.013 | 200 | 17.98 | 50 | 4.727 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3248286 | 37.876 | 82.777 | 200 | 12.346 | 50 | 5.01 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1153890.88 | 16.87 | 103.968 | 250 | 0.001 | 80 | 34.173 | 20 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 888442.5 | 10.28 | 81.49 | 250 | 7.944 | 80 | 3.203 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1054487.75 | 12.74 | 92.884 | 250 | 12.851 | 80 | 7.48 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3390587 | 39.24 | 92.452 | 250 | 6.106 | 80 | 1.387 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 2102562.25 | 24.335 | 144.645 | 200 | 15.896 | 50 | 4.57 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 586386.062 | 6.787 | 197.84 | 200 | 1.45 | 50 | 87.764 | 10 | 停机
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1496732.125 | 17.323 | 151.628 | 200 | 11.688 | 50 | 4.307 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2245043.52 | 25.984 | 30.74 | 200 | 30.85 | 35 | 0.56 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 16416 | 0.19 | 59.14 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1758542.375 | 20.354 | 0 | 50 | 0 | 35 | 5.798 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 382500.53 | 4.52 | 16.997 | 50 | 0.759 | 35 | 19.306 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 643.914 | 0.008 | 32.054 | 50 | 2.542 | 35 | 57.771 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8658.971 | 0.102 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 182385.197 | 2.179 | 38.528 | 50 | 0.003 | 35 | 0.388 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 978134.4 | 40755.6 | 555.894 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 904824 | 10.472 | 96.384 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 956232 | 11.068 | 33.995 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -22230.72 | -0.257 | 29.714 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | -145739.52 | -1.687 | 114.726 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 44279265.6 | 512.492 | 19.981 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 87141.59 | 1.01 | 0.81 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 129549.745 | 1.499 | 12.2109 | - | 0.0061 | - | 6.7908 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9620001 | 111.343 | 27.651 | 320 | 14.058 | 100 | 4.221 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6165010.5 | 71.354 | - | - | - | - | 8.1959 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10789507 | 124.879 | 32.065 | 320 | 12.619 | 100 | 2.74 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4948130.5 | 57.27 | - | - | - | - | 2.4341 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 903449.839 | 37643.743 | 14.527 | 50 | 2.66 | 35 | 0.43 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 486.505 | 0.006 | - | - | - | - | 1.441 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 146028.554 | 6084.523 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 49650035.834 | 587.007 | 35.287 | 100 | 18.408 | 50 | 1.395 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 49117686.026 | 579.389 | 38.253 | 100 | 21.144 | 50 | 2.709 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 438647.969 | 5.077 | 134.756 | 400 | 6.678 | 200 | 0.722 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 475861.281 | 5.508 | 133.248 | 400 | 1.024 | 400 | 0.222 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | - | - | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 530305.125 | 6.138 | 149.733 | 400 | 1.609 | 200 | 0.525 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 877727.125 | 10.159 | 130.168 | 200 | 1.598 | 200 | 1.353 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 791641.812 | 9.162 | 41.386 | 200 | 2.049 | 200 | 4.878 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 118385.32 | 1.37 | 13.194 | - | 12.48 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1334444.125 | 15.445 | 50.971 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 832603.75 | 9.637 | 40.706 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 4003926.5 | 46.342 | 80.182 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4231002.5 | 48.97 | 58.4 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4547773 | 52.636 | 67.372 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6515544.5 | 75.411 | 50.78 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2195587.75 | 25.412 | 34.624 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1981322.5 | 22.932 | 53.199 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1052443.875 | 12.181 | 64.656 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1562921.125 | 18.089 | 65.55 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 2609412.75 | 108725.539 | 53.3 | 100 | 0.795 | 50 | 11.314 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3732702.25 | 43.203 | 29.164 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1994149 | 23.08 | 37.78 | 100 | 2.729 | 50 | 1.806 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 299045.125 | 3.461 | 28.259 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2146235 | 24.841 | - | - | 33.519 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13136868 | 152.047 | 51.26 | 100 | 12.924 | 50 | 1.31 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1467371.375 | 16.984 | 28.502 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2386079 | 27.617 | 33.922 | 100 | 12.707 | 50 | 0.482 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2986965.5 | 34.571 | 64.848 | 100 | 0.182 | 50 | 0.663 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 345072.281 | 3.994 | - | - | 0.902 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4239417 | 49.067 | 25.427 | 50 | 0.558 | 35 | 0.435 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1230403.625 | 14.241 | 38.497 | 100 | 0.776 | 50 | 0.166 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 120140.922 | 1.39 | 173.056 | 300 | 0.861 | 100 | 2.673 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5595409 | 64.762 | 32.165 | 100 | 2.298 | 50 | 0.087 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6708518 | 77.645 | 51.425 | 100 | 0.771 | 50 | 0.055 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9693473 | 113.48 | 81.51 | 200 | 35.89 | 200 | 8.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2199230 | 25.45 | 124.62 | 200 | 52.53 | 200 | 5.21 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1458200 | 16.87 | 45.99 | 200 | 68.27 | 200 | 11.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 994635 | 11.51 | 60.63 | 200 | 65.03 | 200 | 12.91 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2855150.5 | 33.04 | 59.59 | 100 | 12.36 | 35 | 0.66 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1530257.62 | 17.71 | 60.44 | 300 | 2.69 | 100 | 3.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2005.11 | 0.02 | 100.15 | 300 | 77.61 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 968457.25 | 11.21 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 1810901.75 | 20.96 | 50.03 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2050304.62 | 23.73 | 66.97 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10130311 | 117.24 | 74.26 | 120 | 3.95 | 100 | 2.23 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7310682.5 | 84.61 | 46.57 | 100 | 0.96 | 50 | 4.02 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19913300 | 230.47 | 21.11 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 100263.64 | 1.16 | 43.15 | 300 | 0.06 | 100 | 0.74 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 6065470 | 70.2 | 34.08 | 100 | 0 | 50 | 2.19 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1264680.88 | 14.64 | 72.17 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1055550 | 12.21 | 22.48 | 200 | 77.9 | 200 | 12.69 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 978714 | 11.32 | 68.87 | 200 | 76.8 | 200 | 6.25 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1821151.38 | 21.08 | 107.396 | 200 | 38.487 | 50 | 4.155 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1363320 | 15.78 | 122.745 | 200 | 43.5 | 50 | 2.077 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3609106.25 | 41.77 | 60.089 | 250 | 14.209 | 80 | 1.428 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3223846.5 | 37.31 | 61.379 | 250 | 13.896 | 80 | 2.119 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3257068.5 | 37.7 | 59.269 | 250 | 21.633 | 80 | 1.707 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 792532.375 | 9.173 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1902179.25 | 22.422 | 10.4002 | 100 | 2.7186 | 50 | 8.1307 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 285970.906 | 3.31 | 2.751 | 250 | 0.019 | 80 | 27.879 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 110.868 | 0.001 | 12.669 | 250 | 0.003 | 80 | 0.759 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1747261.125 | 20.223 | 65.068 | 250 | 11.964 | 80 | 2.897 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 38457084.05 | 508.692 | 33.083 | 100 | 23.682 | 50 | 0.452 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 1297415.25 | 15.269 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 1349365 | 15.874 | 0.207 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 4049316.7 | 46.867 | 165.52 | 320 | 116.447 | 100 | 39.208 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 2094314.318 | 24.24 | - | - | - | - | 7.1415 | 20 | 正常