## Sheet1
监测日期：2025-12-27
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 13300137 | 153.937 | 168.145 | 320 | 34.549 | 100 | 6.033 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 16870892 | 195.265 | 160.079 | 320 | 42.323 | 100 | 0.568 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9572092 | 110.788 | - | - | - | - | 2.8677 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8531353 | 98.742 | - | - | - | - | 5.3854 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3144648 | 131026.992 | - | - | - | - | 0.597 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 9747877 | 112.823 | - | - | - | - | 0.332 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 556951.25 | 6.446 | 136.532 | 250 | 4.013 | 80 | 1.938 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2403777.6 | 27.822 | 2.67 | 50 | 2.01 | 35 | 0.79 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.49 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11080355 | 128.245 | 209.805 | 320 | 40.066 | 100 | 2.715 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11958456 | 138.408 | 27.834 | 320 | 43.674 | 100 | 0.637 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9140955 | 105.798 | - | - | - | - | 5.2164 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 6880440 | 79.635 | - | - | - | - | 4.3181 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3970295 | 46.343 | 89.108 | 200 | 18.823 | 50 | 5.688 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3573461.5 | 41.731 | 78.561 | 200 | 9.178 | 50 | 5.319 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3653513.5 | 42.627 | 86.748 | 200 | 25.693 | 50 | 4.687 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1152962.88 | 13.34 | 109.168 | 250 | 4.616 | 80 | 5.679 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 797186.88 | 9.63 | 110.096 | 250 | 6.414 | 80 | 1.95 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1098241.25 | 12.71 | 109.806 | 250 | 11.118 | 80 | 3.862 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3688360.75 | 42.69 | 112.27 | 250 | 20.139 | 80 | 1.559 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1932019.125 | 22.361 | 113.219 | 200 | 12.258 | 50 | 3.891 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1430413.375 | 16.556 | 129.661 | 200 | 7.354 | 50 | 3.871 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1453115.25 | 16.818 | 85.742 | 200 | 7.851 | 50 | 2.36 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2477943.36 | 28.68 | 13.89 | 200 | 0.26 | 35 | 0.38 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 13824 | 0.16 | 26.87 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 282916.875 | 3.274 | 0.096 | 50 | 0 | 35 | 10.246 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 354712.604 | 4.193 | 21.891 | 50 | 1.502 | 35 | 21.572 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 38.19 | 50 | 7.056 | 35 | 59.948 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 9404.938 | 0.111 | 68.101 | 50 | 0 | 35 | 0 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 186289.074 | 2.252 | 39.774 | 50 | 0.021 | 35 | 0.42 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 21663478.08 | 902644.92 | 93.931 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 78.21 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 21112729.92 | 244.36 | 27.924 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -41160.96 | -0.476 | 5.951 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 13341663.36 | 154.417 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -870583.68 | -10.076 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 544939.69 | 6.31 | 27.12 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 140386.284 | 1.625 | 25.269 | - | 0.0003 | - | 11.531 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9458922 | 109.478 | 24.734 | 320 | 11.659 | 100 | 4.465 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5590832.5 | 64.709 | - | - | - | - | 6.65 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10550784 | 122.116 | 27.87 | 320 | 13.021 | 100 | 2.78 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4107845.25 | 47.544 | - | - | - | - | 3.3283 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 952403.009 | 39683.459 | 13.237 | 50 | 2.054 | 35 | 0.37 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 26236.189 | 0.304 | - | - | - | - | 1.5598 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 140385.24 | 5849.385 | 0.01 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 58405871.825 | 689.86 | 38.363 | 100 | 24.659 | 50 | 3.427 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 58242734.347 | 687.466 | 38.948 | 100 | 26.492 | 50 | 2.583 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 402965.688 | 4.664 | 146.747 | 400 | 6.945 | 200 | 0.81 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 492543.312 | 5.701 | 136.313 | 400 | 2.288 | 400 | 0.185 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 1860897.25 | 21.538 | 3001.335 | 400 | 61.76 | 200 | 108.463 | 30 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 356378.969 | 4.125 | 150.856 | 400 | 2.069 | 200 | 1.437 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 832773.688 | 9.638 | 136.498 | 200 | 1.75 | 200 | 1.404 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 743573.125 | 8.606 | 63.718 | 200 | 1.989 | 200 | 5.651 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 124752.438 | 1.444 | 14.605 | - | 18.021 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1225931.25 | 14.189 | 56.461 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 815846.438 | 9.443 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3909757.25 | 45.252 | 81.232 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4166589.25 | 48.463 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3216775.5 | 37.231 | 56.704 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6327849.5 | 73.239 | 50.611 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2233961.25 | 25.856 | 37.075 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1722186.125 | 19.933 | 52.512 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 995022.438 | 11.516 | 73.255 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1558504.75 | 18.038 | 74.456 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3808727.75 | 158697 | 58.107 | 100 | 0.947 | 50 | 9.237 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3917705 | 45.344 | 31.601 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1885049.625 | 21.818 | 37.312 | 100 | 1.77 | 50 | 2.196 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 407355.25 | 4.715 | 32.387 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2060513.75 | 23.848 | - | - | 46.573 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14212966 | 164.502 | 49.892 | 100 | 12.889 | 50 | 1.224 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1479073 | 17.119 | 28.138 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2859325.75 | 33.094 | 65.392 | 100 | 32.177 | 50 | 0.968 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3019772.75 | 34.951 | 72.546 | 100 | 1.212 | 50 | 0.542 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 272972.344 | 3.159 | - | - | 1.168 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4324064 | 50.047 | 28.286 | 50 | 0.178 | 35 | 0.737 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1398018.5 | 16.181 | 42.539 | 100 | 1.065 | 50 | 0.166 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 404256.375 | 4.679 | 87.997 | 300 | 0.684 | 100 | 2.645 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5846538.5 | 67.668 | 34.448 | 100 | 1.739 | 50 | 0.09 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6815115.5 | 78.879 | 51.703 | 100 | 1.041 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11791288 | 137.85 | 99.74 | 200 | 43.02 | 200 | 7.14 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2753280 | 31.86 | 135.95 | 200 | 41.7 | 200 | 9.78 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1526040 | 17.66 | 59.62 | 200 | 59.31 | 200 | 16.52 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 964546.188 | 11.164 | 76.744 | 200 | 52.804 | 200 | 11.32 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2866270.25 | 33.17 | 54.55 | 100 | 4.65 | 35 | 0.79 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 851870.81 | 9.85 | 45.03 | 300 | 1.68 | 100 | 1.62 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2330.1 | 0.03 | 11.26 | 300 | 75.37 | 100 | 8.52 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1107671.25 | 12.82 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2869971.25 | 33.22 | 103.6 | 300 | 2.31 | 200 | 1.7 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1995537.5 | 23.09 | 53.29 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 37.98 | 120 | 2.7 | 100 | 76.25 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7425782.5 | 85.95 | 57.8 | 100 | 0.16 | 50 | 3.93 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19275900 | 223.1 | 30.24 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 155291.55 | 1.8 | 36.33 | 300 | 0.01 | 100 | 0.79 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8355380 | 96.7 | 37.93 | 100 | 0 | 50 | 2.85 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1369467 | 15.85 | 75.41 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1026070 | 11.87 | 17.54 | 200 | 65.25 | 200 | 9.28 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 956739 | 11.07 | 59.21 | 200 | 68.67 | 200 | 5.4 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1851036.13 | 21.42 | 100.242 | 200 | 29.811 | 50 | 2.304 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1296330.25 | 15 | 151.301 | 200 | 37.12 | 50 | 1.465 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3619416.75 | 41.89 | 77.781 | 250 | 22.498 | 80 | 1.565 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3184177.75 | 36.85 | 76.82 | 250 | 22.631 | 80 | 2.557 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3367529.5 | 38.98 | 77.332 | 250 | 19.002 | 80 | 1.936 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 97.853 | 250 | 15.762 | 80 | 313.504 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 976725.688 | 11.305 | 108.77 | 100 | 11.676 | 50 | 31.609 | 20 | 停机
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2226946 | 26.268 | 9.9946 | 100 | 0.2858 | 50 | 7.2985 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1850813.125 | 21.422 | 76.369 | 250 | 8.765 | 80 | 3.544 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 348.974 | 0.004 | 11.243 | 250 | 0.498 | 80 | 1.545 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1791794.375 | 20.738 | 75.884 | 250 | 13.393 | 80 | 4.065 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 54301491.423 | 628.49 | 31.2 | 100 | 25.076 | 50 | 0.453 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2204284.25 | 25.947 | 0.402 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 33664672 | 399.668 | 9.62 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8827441.15 | 102.17 | 234.506 | 320 | 2.394 | 100 | 2.442 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5621005.601 | 65.058 | - | - | - | - | 3.826 | 20 | 正常