## Sheet1
监测日期：2026-01-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11969082 | 138.531 | 38.144 | 320 | 13 | 100 | 2.268 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13301020 | 153.947 | 69.167 | 320 | 18.829 | 100 | 1.44 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 11512846 | 133.25 | - | - | - | - | 2.7213 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8611704 | 99.672 | - | - | - | - | 5.3069 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3005083.5 | 125211.789 | - | - | - | - | 1.072 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 13395479 | 558144.875 | - | - | - | - | 0.656 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 12552.364 | 0.145 | 27.036 | 250 | 0.026 | 80 | 244.411 | 20 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2868903.36 | 33.205 | 3.9 | 50 | 4.69 | 35 | 0.6 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.59 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11161190 | 129.18 | 30.613 | 320 | 16.396 | 100 | 4.252 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 10946860 | 126.7 | 28.996 | 320 | 20.525 | 100 | 1.834 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9399653 | 108.792 | - | - | - | - | 4.353 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 5937261 | 68.718 | - | - | - | - | 4.4012 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3773102.25 | 44.014 | 87.951 | 200 | 15.958 | 50 | 5.094 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3277317.25 | 38.27 | 87.963 | 200 | 15.641 | 50 | 5.342 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3350827.75 | 39.419 | 85.349 | 200 | 34.746 | 50 | 4.169 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1011963.06 | 11.71 | 104.565 | 250 | 3.767 | 80 | 4.627 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 914351.75 | 10.58 | 108.881 | 250 | 6.669 | 80 | 3.501 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1048940.63 | 12.14 | 100.553 | 250 | 10.424 | 80 | 4 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3265507 | 37.8 | 112.087 | 250 | 14.767 | 80 | 1.226 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1933572 | 22.379 | 147.356 | 200 | 12.242 | 50 | 5.668 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1435103.5 | 16.61 | 137.517 | 200 | 7.022 | 50 | 3.496 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1464340.875 | 16.948 | 138.355 | 200 | 11.265 | 50 | 2.897 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2594315.52 | 30.027 | 18.26 | 200 | 2.46 | 35 | 0.38 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 21600 | 0.25 | 38.39 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1098864.125 | 12.718 | 9.688 | 50 | 0 | 35 | 8.983 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 3140055.25 | 36.343 | 28.618 | 50 | 0 | 35 | 8.828 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 15675.771 | 0.187 | 10.705 | 50 | 1.459 | 35 | 20.534 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 41725758.661 | 497.789 | 25.972 | 50 | 0.019 | 35 | 0.557 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 11261.439 | 0.133 | 14.052 | 50 | 8.164 | 35 | 76.309 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 8045.587 | 0.093 | 64.908 | 50 | 0.66 | 35 | 7.827 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 29550735.36 | 1231280.64 | 62.015 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 28821277.44 | 333.58 | 32.571 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 41921884.8 | 485.207 | 20.332 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -414538.56 | -4.798 | 38.851 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 2457993.6 | 28.449 | 196.76 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -732939.84 | -8.483 | 77.567 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 162661.57 | 1.88 | 2.54 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 126312.406 | 1.462 | 24.4488 | - | 0 | - | 12.6994 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 9700622 | 112.276 | 25.323 | 320 | 10.017 | 100 | 3.313 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 6013753.5 | 69.604 | - | - | - | - | 6.0344 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11495249 | 133.047 | 33.025 | 320 | 15.25 | 100 | 2.935 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4477665 | 51.825 | - | - | - | - | 3.379 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 906010.178 | 37750.424 | 19.94 | 50 | 4.603 | 35 | 0.35 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 45436.504 | 0.526 | - | - | - | - | 1.5693 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 145104.542 | 6046.023 | 0.55 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 59956858.242 | 710.022 | 39.91 | 100 | 25.725 | 50 | 2.728 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 58274709.432 | 689.639 | 40.241 | 100 | 26.658 | 50 | 2.837 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 383803.406 | 4.442 | 145.994 | 400 | 6.955 | 200 | 0.593 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 490174.688 | 5.673 | 131.49 | 400 | 1.216 | 400 | 0.221 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 824663.125 | 9.545 | 124.508 | 400 | 1.744 | 200 | 11.778 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 350774.562 | 4.06 | 155.173 | 400 | 2.178 | 200 | 1.496 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 921959.062 | 10.671 | 117.281 | 200 | 0.822 | 200 | 1.575 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 862102.25 | 9.978 | 58.261 | 200 | 1.48 | 200 | 5.031 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 123277.93 | 1.427 | 13.587 | - | 14.147 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1181334.375 | 13.673 | 55.093 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 796230.062 | 9.216 | 44.26 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3945518 | 45.666 | 81.36 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4161288.25 | 48.163 | 50.143 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4380129.5 | 50.696 | 69.221 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6032079.5 | 69.816 | 54.109 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2414970.75 | 27.951 | 45.912 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1821507.625 | 21.082 | 55.85 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 926732.625 | 10.726 | 73.347 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1639196.625 | 18.986 | 78.332 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3827784 | 159491 | 67.83 | 100 | 1.01 | 50 | 8.982 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4430854.5 | 51.283 | 32.74 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2162232.75 | 25.026 | 42.041 | 100 | 0.437 | 50 | 1.621 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 348504.781 | 4.034 | 28.934 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2122739 | 24.569 | - | - | 38.628 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14640108 | 169.446 | 47.973 | 100 | 5.326 | 50 | 1.13 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1523254.375 | 17.63 | 28.702 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2203464 | 25.503 | 43.854 | 100 | 14.481 | 50 | 0.379 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 3003510 | 34.763 | 70.833 | 100 | 1.071 | 50 | 0.548 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 340374.625 | 3.94 | - | - | 1.574 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4373314 | 50.617 | 31.204 | 50 | 0.071 | 35 | 0.869 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1542157.875 | 17.874 | 49.145 | 100 | 1.535 | 50 | 0.174 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 427701.531 | 4.95 | 144.008 | 300 | 0.906 | 100 | 2.533 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5983212.5 | 69.25 | 32.416 | 100 | 1.972 | 50 | 0.089 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6022103 | 69.7 | 50.524 | 100 | 1.259 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11943279 | 139.94 | 101.1 | 200 | 52.38 | 200 | 10.25 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2704650 | 31.3 | 151.04 | 200 | 38.69 | 200 | 12.22 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1597770 | 18.49 | 59.81 | 200 | 34.63 | 200 | 8.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1051910.875 | 12.175 | 71.137 | 200 | 34.406 | 200 | 6.369 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 4009390.5 | 46.4 | 64.61 | 100 | 14.09 | 35 | 0.57 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1130854 | 13.08 | 74.92 | 300 | 1.9 | 100 | 1.55 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2398.15 | 0.03 | 0.02 | 300 | 73.4 | 100 | 8.46 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1011970.69 | 11.71 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2721693 | 31.5 | 143.56 | 300 | 2.7 | 200 | 1.72 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1930583.62 | 22.34 | 63.37 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 41.22 | 120 | 8.1 | 100 | 15.26 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7427158.5 | 85.96 | 61.63 | 100 | 0.24 | 50 | 3.74 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 147942 | 1.71 | 111.78 | 50 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 189837.5 | 2.2 | 51.73 | 300 | 0.07 | 100 | 0.75 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7627560 | 88.28 | 49.4 | 100 | 0 | 50 | 2.29 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1291411.88 | 14.95 | 74.04 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 1189840 | 13.77 | 28.39 | 200 | 34.74 | 200 | 1.66 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1393280 | 16.12 | 59.33 | 200 | 36.75 | 200 | 1.47 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1885548.63 | 21.82 | 130.584 | 200 | 42.487 | 50 | 2.5 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1389286.63 | 16.08 | 146.168 | 200 | 43.2 | 50 | 1.887 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3717739.5 | 43.03 | 76.77 | 250 | 3.752 | 80 | 1.63 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3294169.5 | 38.13 | 76.587 | 250 | 19.381 | 80 | 2.802 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 0 | 0 | 316.371 | 250 | 0.616 | 80 | 334.408 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 59.408 | 250 | 14.145 | 80 | 455.408 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3107076 | 35.962 | 20.169 | 100 | 0.637 | 50 | 3.366 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3161989.25 | 37.275 | 7.0603 | 100 | 0.7259 | 50 | 7.6733 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1701639.375 | 19.695 | 76.118 | 250 | 5.909 | 80 | 3.813 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 15509.921 | 0.18 | 6.425 | 250 | 0.088 | 80 | 1.118 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1734189.25 | 20.072 | 75.729 | 250 | 12.829 | 80 | 3.382 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 52508367.873 | 607.736 | 28.668 | 100 | 25.041 | 50 | 0.457 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2474436.5 | 29.222 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 3348617.75 | 41.294 | 6.133 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8824107.9 | 102.131 | 27.002 | 320 | 0.44 | 100 | 2.43 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5385976.232 | 62.338 | - | - | - | - | 2.9769 | 20 | 正常