## Sheet1
监测日期：2026-01-29
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 2255274.5 | 26.103 | 783.281 | 320 | 11.332 | 100 | 24.104 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14553089 | 168.438 | 29.826 | 320 | 17.272 | 100 | 0.999 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 521800.188 | 6.039 | - | - | - | - | 1.198 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8338598 | 96.512 | - | - | - | - | 5.284 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 262161.031 | 10923.378 | - | - | - | - | 0.033 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 443173.062 | 18465.545 | - | - | - | - | 0.06 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 391.682 | 250 | 167.363 | 80 | 47.333 | 20 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 2576741.76 | 29.823 | 6.97 | 50 | 5.57 | 35 | 0.48 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.46 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11276321 | 130.513 | 30.416 | 320 | 17.978 | 100 | 2.734 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 604067.375 | 6.992 | 0.329 | 320 | 0 | 100 | 0.415 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9258778 | 107.162 | - | - | - | - | 4.706 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3445300.5 | 40.137 | 87.849 | 200 | 17.103 | 50 | 5.788 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3187872.75 | 37.234 | 79.096 | 200 | 17.937 | 50 | 4.922 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2977820.5 | 34.721 | 82.948 | 200 | 18.13 | 50 | 4.754 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1094071 | 13.21 | 110.211 | 250 | 2.745 | 80 | 4.78 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 931190.13 | 11.76 | 108.054 | 250 | 3.296 | 80 | 2.6 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1004534.25 | 11.63 | 111.735 | 250 | 26.266 | 80 | 3.569 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3490256.5 | 40.4 | 113.611 | 250 | 9.978 | 80 | 1.749 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1896112 | 21.946 | 99.151 | 200 | 13.374 | 50 | 3.728 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1418645.25 | 16.42 | 96.54 | 200 | 8.273 | 50 | 2.671 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1466622.875 | 16.975 | 86.193 | 200 | 13.672 | 50 | 3.145 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2630352.96 | 30.444 | 17.56 | 200 | 0.96 | 35 | 0.35 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 12960 | 0.15 | 0.85 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1095157.125 | 12.675 | 0.04 | 50 | 0 | 35 | 21.166 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 2013249.5 | 23.302 | 0 | 50 | 7.066 | 35 | 212.429 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 908.844 | 0.011 | 11.493 | 50 | 1.592 | 35 | 23.675 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 23472695.327 | 280.27 | 21.362 | 50 | 0.035 | 35 | 0.804 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 50564.566 | 0.593 | 26.567 | 50 | 11.17 | 35 | 61.003 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 33633.662 | 0.4 | 40.768 | 50 | 0.046 | 35 | 2.084 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 39740414.4 | 1655850.6 | 21.231 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 76.654 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 39636190.08 | 458.752 | 19.8 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -470517.12 | -5.446 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 19860629.76 | 229.868 | 0 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -897229.44 | -10.385 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 1291845.46 | 14.96 | 28.64 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 150642.774 | 1.744 | 24.865 | - | 0.5848 | - | 17.655 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 5203145 | 60.222 | 673.67 | 320 | 707.715 | 100 | 151.796 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5430249.5 | 62.85 | - | - | - | - | 6.468 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 11559570 | 133.791 | 33.336 | 320 | 11.522 | 100 | 2.817 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4921536 | 56.962 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1049659.447 | 43735.81 | 26.554 | 50 | 9.346 | 35 | 0.31 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 40309.148 | 0.466 | - | - | - | - | 1.436 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 135710.095 | 5654.587 | 0 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 54512879.084 | 643.836 | 39.77 | 100 | 25.068 | 50 | 2.487 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 38207514.052 | 453.421 | 198.719 | 100 | 23.793 | 50 | 6.469 | 20 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 405057.531 | 4.688 | 150.189 | 400 | 6.604 | 200 | 0.625 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 488799.25 | 5.657 | 128.642 | 400 | 1.151 | 400 | 0.259 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 835183.875 | 9.666 | 123.416 | 400 | 2.014 | 200 | 5.822 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 355475.125 | 4.114 | 159.934 | 400 | 2.111 | 200 | 1.22 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1079903.625 | 12.499 | 133.852 | 200 | 1.782 | 200 | 1.72 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 868553.375 | 10.053 | 57.983 | 200 | 2.239 | 200 | 5.585 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 124407.469 | 1.441 | 20.31 | - | 18.034 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1195445.375 | 13.836 | 55.641 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 812405.062 | 9.403 | 40.048 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3776297.5 | 43.707 | 82.19 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3958142 | 45.812 | 57.928 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4764974.5 | 55.15 | 67.643 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5993127.5 | 69.365 | 50.009 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2334517.5 | 27.038 | 41.4 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1938173.75 | 22.433 | 54.248 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1047460 | 12.123 | 67.239 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1512156.625 | 17.513 | 71.222 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3845362.75 | 160223.453 | 67.241 | 100 | 0.749 | 50 | 9.684 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4063509 | 47.031 | 30.591 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 19619.414 | 0.227 | 164.562 | 100 | 20.005 | 50 | 26.762 | 20 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 409094.562 | 4.735 | 23.869 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2141511.5 | 24.825 | - | - | 30.633 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14047823 | 162.591 | 50.18 | 100 | 5.789 | 50 | 0.891 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1466556.25 | 16.974 | 42.727 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2946804.25 | 34.106 | 43.595 | 100 | 13.449 | 50 | 0.381 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2934063.5 | 33.959 | 68.657 | 100 | 0.663 | 50 | 0.584 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 295411.062 | 3.419 | - | - | 1.567 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4270276.5 | 49.424 | 25.788 | 50 | 0.101 | 35 | 0.929 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1396320.5 | 16.161 | 43.608 | 100 | 1.625 | 50 | 0.145 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 436933.844 | 5.057 | 134.665 | 300 | 0.766 | 100 | 2.488 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5707746 | 66.062 | 35.916 | 100 | 1.441 | 50 | 0.083 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5891942.5 | 68.194 | 48.985 | 100 | 0.551 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9063623 | 110.68 | 79.08 | 200 | 40.24 | 200 | 6.87 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2301320 | 26.63 | 128.09 | 200 | 46.8 | 200 | 7.21 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1452130 | 16.8 | 59.75 | 200 | 33.64 | 200 | 5.82 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 950608.625 | 11.002 | 65.542 | 200 | 33.08 | 200 | 4.564 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3173341 | 36.72 | 64.55 | 100 | 4.02 | 35 | 0.65 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1220371.25 | 14.87 | 39.13 | 300 | 2.17 | 100 | 3.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2221.35 | 0.03 | 60.73 | 300 | 93.76 | 100 | 8.12 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1029929 | 11.92 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2856477.75 | 33.06 | 112.34 | 300 | 5.46 | 200 | 1.89 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1729442.75 | 20.01 | 56.29 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10960962 | 126.86 | 74.38 | 120 | 1.46 | 100 | 2.74 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7595936 | 87.92 | 60.67 | 100 | 0.48 | 50 | 2.09 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 21045500 | 243.58 | 32.63 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 122722.94 | 1.42 | 84.31 | 300 | 0 | 100 | 0.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7802640 | 94.93 | 48.62 | 100 | 0 | 50 | 1.65 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1154112.38 | 13.36 | 65.73 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 928498 | 10.74 | 22.64 | 200 | 42 | 200 | 7.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 965889 | 11.17 | 59.32 | 200 | 44.69 | 200 | 4.21 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1955578.5 | 22.63 | 73.867 | 200 | 38.234 | 50 | 2.888 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1353064.25 | 15.66 | 121.709 | 200 | 25.376 | 50 | 2.73 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3382114.5 | 39.14 | 60.251 | 250 | 6.573 | 80 | 1.309 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3171600.25 | 36.71 | 61.729 | 250 | 9.237 | 80 | 2.285 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 0 | 0 | 275.379 | 250 | 7.148 | 80 | 72.85 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 133.096 | 250 | 0.535 | 80 | 300.48 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3054840.5 | 35.357 | 18.563 | 100 | 0.691 | 50 | 3.012 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2829606.5 | 33.376 | 5.975 | 100 | 0.3303 | 50 | 8.137 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1724411.75 | 19.958 | 66.025 | 250 | 6.632 | 80 | 3.553 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 558746.188 | 6.467 | 13.454 | 250 | 1.069 | 80 | 4.365 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1689913.25 | 19.559 | 63.443 | 250 | 11.592 | 80 | 2.496 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 53357895.324 | 617.568 | 31.121 | 100 | 23.713 | 50 | 0.923 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 79714.188 | 0.943 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2848510 | 33.831 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8908569.9 | 103.108 | 35.05 | 320 | 0.769 | 100 | 2.789 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5669819.843 | 65.623 | - | - | - | - | 4.341 | 20 | 正常