## Sheet1
监测日期：2026-02-06
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 12255383 | 141.845 | 27.103 | 320 | 5.055 | 100 | 7.24 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 13890373 | 160.768 | 32.122 | 320 | 21.14 | 100 | 1.222 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10997025 | 127.28 | - | - | - | - | 2.257 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8559500 | 99.068 | - | - | - | - | 6.14 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 1759096.5 | 73295.695 | - | - | - | - | 0.043 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 452264.188 | 18844.342 | - | - | - | - | 0.055 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 9710.679 | 0.112 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 224605.44 | 2.6 | 1.42 | 50 | 0 | 35 | 0.73 | 10 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 3.21 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11322502 | 131.048 | 29.844 | 320 | 17.599 | 100 | 2.744 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 610812.25 | 7.07 | 0.365 | 320 | 0.034 | 100 | 0.512 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9193976 | 106.412 | - | - | - | - | 4.397 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3510161.75 | 40.947 | 86.858 | 200 | 14.693 | 50 | 6.592 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3138735.75 | 36.634 | 80.492 | 200 | 14.125 | 50 | 5.155 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3000426 | 34.994 | 84.486 | 200 | 13.56 | 50 | 5.066 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1044241.25 | 12.09 | 110.231 | 250 | 20.199 | 80 | 5.617 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1104829.13 | 12.79 | 110.978 | 250 | 0.845 | 80 | 3.705 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1055975.13 | 12.22 | 106.362 | 250 | 21.36 | 80 | 4.331 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3496161.25 | 40.46 | 112.593 | 250 | 13.672 | 80 | 1.394 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1823877.375 | 21.11 | 99.806 | 200 | 14.569 | 50 | 3.835 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1370381.125 | 15.861 | 97.903 | 200 | 8.661 | 50 | 2.669 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1384693.25 | 16.026 | 96.952 | 200 | 14.581 | 50 | 3.633 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 1610323.2 | 18.638 | 11.98 | 200 | 1.84 | 35 | 1.47 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 17280 | 0.2 | 0.85 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2310046 | 26.737 | 2.406 | 50 | 0 | 35 | 0.328 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 2937763.75 | 34.002 | 54.627 | 50 | 7.009 | 35 | 64.512 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 19054.271 | 0.226 | 10.73 | 50 | 0.732 | 35 | 21.95 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 37924349.543 | 454.5 | 31.537 | 50 | 0.013 | 35 | 0.633 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 28381.088 | 0.335 | 0.92 | 50 | 0.07018 | 35 | 0.888 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 788.606 | 0.009 | 41.777 | 50 | 16.883 | 35 | 160.919 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 14463.36 | 602.64 | 9.427 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 73.751 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 2177642.88 | 25.204 | 2.246 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -135777.6 | -1.572 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 2053373.76 | 23.766 | 46.38 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -199342.08 | -2.307 | 208.928 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 1756767.3 | 20.35 | 28.13 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 151955.368 | 1.759 | 23.818 | - | 0.007 | - | 13.045 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 530779.375 | 6.143 | 617.068 | 320 | 1045.26 | 100 | 104.733 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5533974.5 | 64.05 | - | - | - | - | 6.142 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10670621 | 123.503 | 33.771 | 320 | 14.17 | 100 | 2.808 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 159414.078 | 1.845 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 1195025.218 | 49792.717 | 24.948 | 50 | 6.697 | 35 | 0.21 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 42006.922 | 0.486 | - | - | - | - | 1.737 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 148734.703 | 6197.279 | 13.36 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 52887263.427 | 626.094 | 39.198 | 100 | 22.667 | 50 | 3.089 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59013105.089 | 698.557 | 39.09 | 100 | 24.824 | 50 | 5.061 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 409378.156 | 4.738 | 147.424 | 400 | 2.998 | 200 | 0.639 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 476940.344 | 5.52 | 126.718 | 400 | 1.177 | 400 | 0.297 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 831100.25 | 9.619 | 126.849 | 400 | 1.702 | 200 | 4.591 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 337934.906 | 3.911 | 157.78 | 400 | 1.852 | 200 | 1.206 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 888906.812 | 10.288 | 118.249 | 200 | 1.668 | 200 | 2.048 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 536375.875 | 6.212 | 57.025 | 200 | 1.99 | 200 | 6.158 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 122853.094 | 1.422 | 29.424 | - | 17.726 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1176775.5 | 13.62 | 48.742 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 804163.875 | 9.308 | 37.389 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3825311.75 | 44.274 | 79.999 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4183283.25 | 48.418 | 53.516 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4722436 | 54.658 | 69.185 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6066829.5 | 70.218 | 48.424 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2335336 | 27.029 | 42.238 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1912963.5 | 22.141 | 55.35 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1064436.125 | 12.32 | 64.986 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1807164.375 | 20.916 | 68.327 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3935610.25 | 163983.781 | 58.035 | 100 | 0.77 | 50 | 9.563 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3882732 | 44.939 | 29.769 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1905561.25 | 22.055 | 68.863 | 100 | 4.775 | 50 | 7.278 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 0 | 0 | 10.233 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2125927.75 | 24.606 | - | - | 24.7 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14222659 | 164.614 | 51.907 | 100 | 5.743 | 50 | 7.358 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1484108 | 17.177 | 42.373 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2496577.25 | 28.896 | 43.272 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2888664.75 | 33.434 | 67.03 | 100 | 1.005 | 50 | 0.751 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 367752.719 | 4.256 | - | - | 1.937 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4210320.5 | 48.731 | 24.802 | 50 | 0.388 | 35 | 0.98 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1465377.375 | 16.96 | 43.006 | 100 | 0.913 | 50 | 0.171 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 426454.062 | 4.936 | 66.435 | 300 | 0.582 | 100 | 2.467 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5651281.5 | 65.408 | 32.147 | 100 | 1.703 | 50 | 0.08 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5952701.5 | 68.897 | 43.84 | 100 | 0.584 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 9629221 | 118.61 | 75.07 | 200 | 31.77 | 200 | 6.99 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2316790 | 26.81 | 128.18 | 200 | 54.85 | 200 | 17.76 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1431240 | 16.56 | 59.72 | 200 | 35.18 | 200 | 6.49 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 894820.312 | 10.357 | 62.791 | 200 | 35.116 | 200 | 6.314 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2821849.5 | 32.66 | 54.73 | 100 | 4.69 | 35 | 0.78 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1003283.43 | 11.61 | 61.69 | 300 | 0.61 | 100 | 3.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1952.58 | 0.02 | 90.86 | 300 | 89.54 | 100 | 6.92 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 918026.75 | 10.63 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2800475.5 | 32.41 | 105.51 | 300 | 2.62 | 200 | 1.73 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1970143.37 | 22.8 | 51.77 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 10934179 | 126.55 | 73.01 | 120 | 3.32 | 100 | 2.18 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7262423 | 84.06 | 61.05 | 100 | 0.26 | 50 | 0.78 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19828300 | 229.49 | 25 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 125747.24 | 1.46 | 57.39 | 300 | 0.06 | 100 | 0.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7326090 | 84.79 | 44.01 | 100 | 0 | 50 | 17.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1353339 | 15.66 | 73.59 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 920222 | 10.65 | 20.44 | 200 | 55.31 | 200 | 12.96 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 869597 | 10.06 | 59.23 | 200 | 57.68 | 200 | 7.19 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1966908.75 | 22.76 | 94.55 | 200 | 38.229 | 50 | 4.328 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1292331.13 | 14.96 | 128.133 | 200 | 4.75 | 50 | 2.27 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3080549.75 | 35.65 | 74.405 | 250 | 5.384 | 80 | 1.268 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3173390.75 | 36.73 | 76.233 | 250 | 7.031 | 80 | 1.935 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 5349734 | 61.92 | 207.442 | 250 | 0.651 | 80 | 13.161 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 135.998 | 250 | 16.103 | 80 | 408.596 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3297351.25 | 38.164 | 21.523 | 100 | 1.141 | 50 | 2.992 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3314529.75 | 39.225 | 9.415 | 100 | 1.1231 | 50 | 11.698 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1617257.25 | 18.718 | 76.469 | 250 | 8.853 | 80 | 3.579 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 773019.938 | 8.947 | 2.719 | 250 | 0.034 | 80 | 0.556 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1667956.875 | 19.305 | 76.901 | 250 | 20.195 | 80 | 2.047 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 52873186.524 | 611.958 | 32.307 | 100 | 24.312 | 50 | 1.073 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 647.079 | 0.008 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 832795.312 | 10.324 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8624964 | 99.826 | 35.632 | 320 | 1.087 | 100 | 2.415 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5758083.497 | 66.644 | - | - | - | - | 2.148 | 20 | 正常