## Sheet1
监测日期：2026-02-10
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11405294 | 132.006 | 17.861 | 320 | 8.7 | 100 | 6.805 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 14609308 | 169.089 | 27.77 | 320 | 18.052 | 100 | 1.364 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 11114089 | 128.635 | - | - | - | - | 2.093 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8701350 | 100.71 | - | - | - | - | 5.345 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 325384.344 | 13557.681 | - | - | - | - | 0.053 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 439819.562 | 18325.818 | - | - | - | - | 0.034 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 361328.344 | 4.182 | 82.211 | 250 | 3.414 | 80 | 2.114 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 169983.36 | 1.967 | 1.67 | 50 | 0 | 35 | 0.64 | 10 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.45 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10925166 | 126.449 | 29.118 | 320 | 19.739 | 100 | 2.96 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 510015.781 | 5.903 | 0.336 | 320 | 0 | 100 | 0.296 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9188458 | 106.348 | - | - | - | - | 5.206 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3978076.25 | 46.365 | 88.064 | 200 | 17.732 | 50 | 6.437 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3210814.75 | 37.473 | 86.206 | 200 | 15.058 | 50 | 4.964 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3046345.75 | 35.511 | 85.058 | 200 | 20.675 | 50 | 4.706 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1067870.38 | 12.36 | 110.821 | 250 | 23.164 | 80 | 4.007 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1078925.13 | 13.03 | 110.862 | 250 | 2.183 | 80 | 2.93 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1054602.5 | 12.2 | 110.514 | 250 | 24.723 | 80 | 4.038 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3389026 | 39.23 | 114.497 | 250 | 23.778 | 80 | 1.322 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1964605.25 | 22.738 | 95.865 | 200 | 14.228 | 50 | 3.904 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1392911.125 | 16.122 | 99.511 | 200 | 9.392 | 50 | 2.486 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1457781.375 | 16.872 | 99.887 | 200 | 12.669 | 50 | 2.666 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 870186.24 | 10.072 | 2.82 | 200 | 0.63 | 35 | 0.54 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 20736 | 0.24 | 0.84 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1810152.25 | 20.951 | 3.18 | 50 | 0 | 35 | 23.547 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 2172189.5 | 25.141 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 41.482 | 0 | 18.171 | 50 | 1.562 | 35 | 21.275 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 4159.882 | 0.05 | 27.333 | 50 | 3.093 | 35 | 47.427 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 107212.727 | 1.269 | 30.713 | 50 | 0.447 | 35 | 1.05 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0.07 | 0 | 32.771 | 50 | 25.342 | 35 | 387.8 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 11.798 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 96.16 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 49.329 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -542712.96 | -6.281 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 220726.08 | 2.555 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -513457.92 | -5.943 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 1632344.19 | 18.89 | 31.03 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 37123.61 | 0.43 | 6.248 | - | 0.0001 | - | 12.573 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 239698.391 | 2.895 | 949.392 | 320 | 725.191 | 100 | 34.393 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5737140.5 | 66.603 | - | - | - | - | 6.306 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10805341 | 130.499 | 34.155 | 320 | 14.803 | 100 | 2.817 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 282199.406 | 3.266 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 929740.627 | 38739.193 | 20 | 50 | 8.679 | 35 | 0.29 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 35153.016 | 0.407 | - | - | - | - | 1.631 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 145975.918 | 6082.33 | 0.49 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 36262207.382 | 488.131 | 37.119 | 100 | 17.468 | 50 | 2.213 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 51591844.644 | 610.03 | 40.852 | 100 | 23.664 | 50 | 3.96 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 405013.375 | 4.688 | 150.255 | 400 | 4.712 | 200 | 0.572 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 480212.125 | 5.558 | 120.012 | 400 | 1.107 | 400 | 0.26 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 822925.875 | 9.525 | 128.306 | 400 | 1.946 | 200 | 4.447 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 339856.594 | 3.934 | 148.064 | 400 | 1.562 | 200 | 1.139 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 1009845.875 | 11.688 | 126.951 | 200 | 1.478 | 200 | 1.696 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 909654.562 | 10.528 | 61.151 | 200 | 1.887 | 200 | 5.807 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 119820.539 | 1.387 | 29.233 | - | 13.229 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1118586.25 | 13.639 | 52.369 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 760019.312 | 9.206 | 38.328 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3531312.75 | 42.649 | 82.036 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 3987317.75 | 48.156 | 57.726 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4754659.5 | 55.031 | 70.058 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6051053 | 70.035 | 49.881 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2322793.5 | 26.884 | 42.499 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1830203.125 | 21.183 | 53.652 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1215361 | 14.067 | 67.24 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1635602.25 | 18.931 | 64.092 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3839841.25 | 159993.391 | 53.508 | 100 | 0.793 | 50 | 9.831 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3822751 | 44.245 | 29.917 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1773013.25 | 20.521 | 34.93 | 100 | 2.693 | 50 | 4.047 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 308335.156 | 3.569 | 23.154 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2131805 | 24.674 | - | - | 27.185 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14260314 | 165.05 | 51.299 | 100 | 5.933 | 50 | 6.894 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1472717.625 | 17.045 | 47.348 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 1395393.875 | 16.15 | 43.726 | 100 | 12.245 | 50 | 0.334 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2806843.75 | 32.487 | 67.335 | 100 | 1.128 | 50 | 0.571 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 279633.938 | 3.412 | - | - | 1.894 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4277151.5 | 49.504 | 27.836 | 50 | 0.256 | 35 | 1.08 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1457296.125 | 16.867 | 42.864 | 100 | 1.034 | 50 | 0.151 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 400786.562 | 4.639 | 153.638 | 300 | 0.148 | 100 | 1.338 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5649047 | 68.668 | 43.985 | 100 | 2.706 | 50 | 0.086 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5051859.5 | 61.432 | 44.154 | 100 | 0.695 | 50 | 0.044 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10501606 | 123.12 | 100.06 | 200 | 39.07 | 200 | 6.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2399210 | 27.76 | 146.11 | 200 | 48.63 | 200 | 9.33 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1465780 | 16.96 | 59.8 | 200 | 25.94 | 200 | 9.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 908529 | 10.515 | 73.636 | 200 | 26.413 | 200 | 5.969 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2631291.5 | 31.77 | 54.56 | 100 | 5.16 | 35 | 0.76 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 1058310.25 | 12.24 | 96.25 | 300 | 2.49 | 100 | 3.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2234.87 | 0.03 | 32.27 | 300 | 95.61 | 100 | 7.87 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1080804.25 | 12.51 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2889427.5 | 33.44 | 129.54 | 300 | 2.54 | 200 | 1.73 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2109604 | 24.41 | 53.36 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11251855 | 130.22 | 73.87 | 120 | 2.48 | 100 | 2.78 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7661416.5 | 88.67 | 59.45 | 100 | 1.26 | 50 | 1.21 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19503700 | 225.73 | 27.35 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 129874.79 | 1.5 | 62.07 | 300 | 0.04 | 100 | 0.77 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8166270 | 94.51 | 50.8 | 100 | 0 | 50 | 17.44 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1371441.12 | 15.87 | 76.69 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 980186 | 11.34 | 20.31 | 200 | 47.81 | 200 | 9.85 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 1072030 | 12.4 | 59.2 | 200 | 50.51 | 200 | 5.88 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1911143.75 | 22.12 | 91.521 | 200 | 31.766 | 50 | 2.715 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1465194 | 16.96 | 129.537 | 200 | 43.749 | 50 | 1.68 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 2635711 | 30.51 | 75.413 | 250 | 3.273 | 80 | 1.422 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3111444 | 36.01 | 71.48 | 250 | 4.436 | 80 | 2.284 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 3203791.5 | 37.08 | 67.619 | 250 | 21.715 | 80 | 1.143 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 228.925 | 250 | 0.752 | 80 | 215.053 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3106560.5 | 35.956 | 14.207 | 100 | 0.513 | 50 | 3.078 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3283466 | 38.728 | 10.302 | 100 | 2.5574 | 50 | 12.243 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1724547.5 | 19.96 | 77.838 | 250 | 10.912 | 80 | 3.626 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 672749.625 | 7.786 | 4.975 | 250 | 0.016 | 80 | 0.678 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1830276.5 | 21.184 | 77.329 | 250 | 21.172 | 80 | 2.325 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 47292524.587 | 571.166 | 30.788 | 100 | 24.255 | 50 | 0.857 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 209565.5 | 2.468 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2619087.75 | 31.104 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8283549.858 | 100.043 | 38.78 | 320 | 0.632 | 100 | 2.877 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5555051.213 | 64.295 | - | - | - | - | 3.7 | 20 | 正常