## Sheet1
监测日期：2026-02-18
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 53819.77 | 0.623 | 0 | 320 | 1.595 | 100 | 0.49 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 1119005.125 | 12.951 | 0 | 320 | 2.804 | 100 | 0.507 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 432665.031 | 5.008 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 317165.531 | 3.671 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 409346.312 | 17056.094 | - | - | - | - | 0.053 | 15 | 停机
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 433285.25 | 18053.553 | - | - | - | - | 0.052 | 15 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 724852.938 | 8.39 | 126.47 | 250 | 9.569 | 80 | 2.019 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 209856.96 | 2.429 | 1.94 | 50 | 0.02 | 35 | 0.44 | 10 | 停机
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.86 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 442318.5 | 5.119 | 0.586 | 320 | 60.914 | 100 | 30.945 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 1089475.25 | 12.61 | 0.367 | 320 | 0.383 | 100 | 0.831 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 45966.812 | 0.532 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3197194.75 | 37.271 | 89.501 | 200 | 15.998 | 50 | 5.699 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3044098.5 | 35.514 | 86.675 | 200 | 12.739 | 50 | 5.07 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 2869887.25 | 33.477 | 86.413 | 200 | 2.917 | 50 | 4.8 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1053847.63 | 12.2 | 111.188 | 250 | 16.765 | 80 | 5.887 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1094839.88 | 12.67 | 108.234 | 250 | 1.361 | 80 | 2.922 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 953898.94 | 11.52 | 112.534 | 250 | 20.859 | 80 | 4.516 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3262308.75 | 37.76 | 112.93 | 250 | 14.83 | 80 | 1.489 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1925462.5 | 22.286 | 96.867 | 200 | 11 | 50 | 4.499 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1424244.125 | 16.484 | 89.868 | 200 | 8.815 | 50 | 2.839 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1469425.25 | 17.007 | 98.274 | 200 | 9.957 | 50 | 3.316 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 219101.76 | 2.536 | 0.44 | 200 | 0.56 | 35 | 0.65 | 10 | 停机
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 15552 | 0.18 | 0.87 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1125763.5 | 13.03 | 0.016 | 50 | 0 | 35 | 12.765 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 1879842.875 | 21.757 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 2844.177 | 0.034 | 15.425 | 50 | 2.11 | 35 | 22.144 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 0 | 0 | 29.418 | 50 | 4.693 | 35 | 49.701 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 8556.547 | 0.101 | 0 | 50 | 3.552 | 35 | 29.168 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 49.936 | 50 | 14.89 | 35 | 144.856 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 10.45 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 394.379 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 72.022 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -313217.28 | -3.625 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 574344 | 6.648 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | -344442.24 | -3.987 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 958035.77 | 11.09 | 31.82 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 200 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 237061.312 | 2.744 | 21.404 | 320 | 60.072 | 100 | 4.215 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 317379.688 | 3.673 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 0 | 0 | 374.867 | 320 | 143.912 | 100 | 16.845 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 166600.469 | 1.928 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 931036.711 | 38793.196 | 19.461 | 50 | 9.182 | 35 | 0.43 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 6112.507 | 0.071 | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 142595.081 | 5941.462 | 0.05 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 935693.486 | 12.207 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 48089477.916 | 581.82 | 38.719 | 100 | 22.808 | 50 | 3.367 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 393804.062 | 4.558 | 153.253 | 400 | 6.832 | 200 | 0.617 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 482823.938 | 5.588 | 119.478 | 400 | 1.05 | 400 | 0.284 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 868207.688 | 10.049 | 125.987 | 400 | 1.343 | 200 | 3.527 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 339905.906 | 3.934 | 154.438 | 400 | 1.951 | 200 | 1.15 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 953407.062 | 11.035 | 136.456 | 200 | 2.049 | 200 | 1.579 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 764172.125 | 8.85 | 54.909 | 200 | 2.698 | 200 | 5.164 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 122732.945 | 1.42 | 29.948 | - | 17.814 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1190188.875 | 13.775 | 56.999 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 804508.375 | 9.311 | 40.676 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3786844.5 | 43.829 | 84.209 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4160310.25 | 48.152 | 59.202 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4746166 | 54.973 | 65.842 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 6118613.5 | 70.817 | 48.776 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2296439.25 | 26.579 | 42.8 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1743118.875 | 20.175 | 53.146 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1045693 | 12.103 | 67.45 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1813665 | 20.992 | 62.674 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3859309 | 160804.531 | 53.744 | 100 | 0.517 | 50 | 9.596 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3718642 | 43.04 | 29.379 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1769370.5 | 20.479 | 40.74 | 100 | 2.362 | 50 | 1.277 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 273224.719 | 3.162 | 21.996 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 2180842.75 | 25.241 | - | - | 11.279 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14331508 | 165.874 | 52.691 | 100 | 3.317 | 50 | 5.83 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1443086.875 | 16.748 | 50.132 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2072763.75 | 23.99 | 50.668 | 100 | 10.719 | 50 | 0.428 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2842479.5 | 32.899 | 70.261 | 100 | 1.342 | 50 | 0.616 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 385140.594 | 4.458 | - | - | 1.207 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4287098 | 49.619 | 27.923 | 50 | 0.263 | 35 | 1.103 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1505978.375 | 17.43 | 44.978 | 100 | 0.995 | 50 | 0.166 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 411355.625 | 4.761 | 79.25 | 300 | 2.062 | 100 | 3.394 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5711850.5 | 66.109 | 37.264 | 100 | 1.624 | 50 | 0.08 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5891828.5 | 68.192 | 45.601 | 100 | 0.515 | 50 | 0.046 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10227157 | 121.53 | 81.15 | 200 | 23 | 200 | 6.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2324360 | 26.9 | 146.99 | 200 | 36 | 200 | 10.3 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1480000 | 17.12 | 59.8 | 200 | 41.28 | 200 | 13.39 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 940926.962 | 10.89 | 68.788 | 200 | 38.071 | 200 | 14.032 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 3199115.75 | 37.02 | 57.93 | 100 | 4.78 | 35 | 0.74 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 875843.5 | 10.13 | 75.53 | 300 | 1.76 | 100 | 3.57 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 2182.77 | 0.03 | 53.59 | 300 | 101.82 | 100 | 8.08 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 999605.81 | 11.57 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2748856.5 | 31.82 | 141.96 | 300 | 2.45 | 200 | 1.71 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 2173438.5 | 25.15 | 71.65 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 11063077 | 128.04 | 80.82 | 120 | 4.42 | 100 | 2.75 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7596409.5 | 87.92 | 61.02 | 100 | 0 | 50 | 0.95 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19350300 | 223.96 | 28.22 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 104951.39 | 1.21 | 58.74 | 300 | 0.15 | 100 | 0.61 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 8176600 | 94.63 | 49.23 | 100 | 0 | 50 | 2.02 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1392830.88 | 16.12 | 72.63 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 953828 | 11.03 | 21.36 | 200 | 64.77 | 200 | 14.51 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 989748 | 11.45 | 59.27 | 200 | 64.3 | 200 | 6.14 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1960865.5 | 22.7 | 100.735 | 200 | 21.856 | 50 | 2.163 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1442115 | 16.69 | 140.441 | 200 | 39.28 | 50 | 1.777 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 29887.75 | 0.34 | 43.051 | 250 | 0 | 80 | 7.166 | 20 | 停机
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2833703.5 | 32.8 | 76.137 | 250 | 2.902 | 80 | 2.358 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2770901.25 | 32.07 | 75.137 | 250 | 6.163 | 80 | 1.023 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 0 | 0 | 313.622 | 250 | 0 | 80 | 86.522 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3289120.25 | 38.068 | 22.809 | 100 | 0.995 | 50 | 3.392 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 3297849.5 | 38.927 | 8.919 | 100 | 1.2995 | 50 | 9.929 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1695320.25 | 19.622 | 76.197 | 250 | 9.133 | 80 | 4.098 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 79.876 | 0.001 | 3.319 | 250 | 0 | 80 | 0.583 | 20 | 停机
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1722981.625 | 19.942 | 77.059 | 250 | 14.611 | 80 | 3.055 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 30464006.373 | 352.593 | 33.817 | 100 | 23.346 | 50 | 0.876 | 20 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 122348.211 | 1.451 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 2955104.25 | 34.845 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 8427608.6 | 97.542 | 31.478 | 320 | 0.215 | 100 | 2.513 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5684156.86 | 65.789 | - | - | - | - | 2.706 | 20 | 正常