## Sheet1
监测日期：2026-04-08
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 11440781 | 132.416 | 28.786 | 320 | 10.696 | 100 | 0.617 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12933168 | 149.689 | 22.582 | 320 | 11.72 | 100 | 1.041 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10495543 | 121.476 | - | - | - | - | 2.5279 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7703767 | 89.164 | - | - | - | - | 7.5425 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3956413 | 164850.547 | - | - | - | - | 2.476 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 11547038 | 481126.594 | - | - | - | - | 2.013 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 655276.625 | 7.584 | 162.503 | 250 | 8.617 | 80 | 2.17 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 982411.2 | 11.37 | 6.24 | 50 | 1.73 | 35 | 1.06 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.46 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10860484 | 125.7 | 28.92 | 320 | 16.017 | 100 | 4.765 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 12337116 | 142.791 | 25.791 | 320 | 19.452 | 100 | 1.428 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 9171182 | 106.148 | - | - | - | - | 5.2662 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 5077524.5 | 58.768 | - | - | - | - | 4.5923 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3913985.5 | 45.61 | 88.126 | 200 | 20.806 | 50 | 6.473 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3292196.5 | 38.458 | 91.032 | 200 | 23.386 | 50 | 5.722 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3517731.5 | 41.043 | 90.914 | 200 | 14.414 | 50 | 5.777 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1264073.25 | 14.63 | 109.223 | 250 | 22 | 80 | 5.141 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1261245.13 | 14.6 | 110.443 | 250 | 9.159 | 80 | 3.681 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1274065.38 | 15.39 | 34.638 | 250 | 106.641 | 80 | 236.102 | 20 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3220108 | 37.27 | 112.644 | 250 | 21.282 | 80 | 2.067 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1977409.25 | 22.887 | 152.178 | 200 | 22.907 | 50 | 5.688 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1403935.125 | 16.249 | 166.577 | 200 | 10.049 | 50 | 3.11 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1437308.5 | 16.636 | 157.877 | 200 | 10.704 | 50 | 4.84 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2531736 | 29.302 | 24.3 | 200 | 0.81 | 35 | 0.27 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 13824 | 0.16 | 0.86 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 2538611.5 | 29.382 | 0.406 | 50 | 0.125 | 35 | 6.186 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 4028543.25 | 46.627 | 219.403 | 50 | 87.176 | 35 | 104.487 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 364559.508 | 4.489 | 42.523 | 50 | 0.627 | 35 | 13.342 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 33353588 | 386.037 | 25.323 | 50 | 0.196 | 35 | 1.342 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 13157.039 | 0.156 | 73.081 | 50 | 25.324 | 35 | 148.456 | 10 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 92.635 | 0.001 | 58.268 | 50 | 10.52 | 35 | 84.235 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 8878705.92 | 369946.08 | 10.993 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 9415163.52 | 108.972 | 141.573 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 15.992 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -648838.08 | -7.51 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 24173415.36 | 279.785 | 8.047 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 36676.8 | 0.424 | 125.612 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 167566.61 | 1.94 | 34.8 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 134084.852 | 1.552 | 25.0428 | - | 0 | - | 15.3583 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 7489918.5 | 86.689 | 28.46 | 320 | 2.468 | 100 | 3.372 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5809442.5 | 67.239 | - | - | - | - | 0.8071 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10752201 | 124.447 | 33.209 | 320 | 13.875 | 100 | 2.981 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4098824 | 47.44 | - | - | - | - | 1.2127 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 683683.306 | 28486.804 | 21.963 | 50 | 9.567 | 35 | 0.17 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 56584.891 | 0.655 | - | - | - | - | 1.3294 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 223170.35 | 9298.765 | 17.52 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 61689141.115 | 729.221 | 39.51 | 100 | 21.896 | 50 | 4.139 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 61324966.813 | 723.897 | 40.393 | 100 | 25.766 | 50 | 3.285 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 322376.125 | 3.731 | 141.575 | 400 | 9.083 | 200 | 1.68 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 489951.5 | 5.671 | 132.775 | 400 | 1.172 | 400 | 0.281 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 950766.062 | 11.004 | 128.289 | 400 | 1.596 | 200 | 3.464 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 363493.031 | 4.207 | 152.265 | 400 | 1.662 | 200 | 1.249 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 521664.75 | 6.3 | 150.772 | 200 | 1.663 | 200 | 1.723 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 517581.5 | 6.251 | 42.287 | 200 | 2.526 | 200 | 7.277 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 124178.625 | 1.437 | 24.795 | - | 18.923 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1284815.5 | 14.871 | 50.754 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 841852.188 | 9.744 | 35.998 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3939595 | 45.597 | 73.464 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4427586 | 51.245 | 46.838 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3513746 | 42.437 | 71.15 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5380561.5 | 65.121 | 48.81 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2084407.625 | 25.248 | 32.242 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1748913.875 | 21.217 | 50.646 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1132087.875 | 13.103 | 68.869 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1772130 | 20.511 | 66.202 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3893276.75 | 162219.844 | 60.088 | 100 | 0.445 | 50 | 11.655 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3884472.25 | 44.959 | 34.366 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1501728.25 | 17.381 | 33.441 | 100 | 4.99 | 50 | 1.102 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 190797.516 | 2.208 | 35.531 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 1431123.125 | 16.564 | - | - | 13.543 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13903427 | 160.919 | 58.866 | 100 | 4.272 | 50 | 3.062 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1405392.875 | 16.973 | 61.215 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3038476.75 | 35.168 | 29.812 | 100 | 5.402 | 50 | 0.372 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2951194.25 | 34.157 | 71.444 | 100 | 0 | 50 | 0 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 356319.219 | 4.124 | - | - | 1.286 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4042163 | 46.784 | 24.77 | 50 | 0.623 | 35 | 1.118 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1433187 | 16.588 | 35.569 | 100 | 1.386 | 50 | 0.128 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 371296.938 | 4.699 | 81.286 | 300 | 4.395 | 100 | 1.869 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5463270 | 63.232 | 31.557 | 100 | 1.551 | 50 | 0.1 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5535312.5 | 64.11 | 39.546 | 100 | 0.468 | 50 | 3.034 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 12025145 | 140.74 | 106.66 | 200 | 27.19 | 200 | 7.02 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2087430 | 24.16 | 157.19 | 200 | 0.72 | 200 | 3.79 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1327510 | 15.36 | 59.75 | 200 | 0 | 200 | 2.61 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 934931.122 | 11.805 | 62.694 | 200 | 0.572 | 200 | 2.52 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 564786.93 | 6.82 | 25.37 | 100 | 2.03 | 35 | 0.39 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 929827.62 | 10.76 | 69.98 | 300 | 1.62 | 100 | 3.4 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1762.81 | 0.02 | 103.07 | 300 | 101.35 | 100 | 6.36 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1066128.38 | 12.34 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 102389.96 | 1.19 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 144585.23 | 1.67 | 14.11 | 100 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 95.49 | 120 | 27.82 | 100 | 29.27 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7349510.5 | 85.06 | 63.06 | 100 | 0 | 50 | 2.05 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 144501 | 1.67 | 106.41 | 50 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 354084.44 | 4.1 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7400780 | 85.65 | 32.64 | 100 | 0 | 50 | 1.09 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 961343.69 | 11.13 | 94.54 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 875795 | 10.13 | 20.54 | 200 | 0 | 200 | 1.56 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 856312 | 9.91 | 59.27 | 200 | 0.5 | 200 | 1.1 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1214793.13 | 14.06 | 120.025 | 200 | 46.321 | 50 | 1.712 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1397390.63 | 16.17 | 115.653 | 200 | 38.721 | 50 | 2.378 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3532622 | 40.89 | 75.757 | 250 | 14.269 | 80 | 0.43 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3070686.5 | 35.54 | 69.116 | 250 | 11.428 | 80 | 0.943 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2876695 | 33.29 | 75.335 | 250 | 20.043 | 80 | 0.734 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 1325894 | 15.35 | 109.199 | 250 | 10.551 | 80 | 152.08 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3322144 | 38.451 | 19.601 | 100 | 1.421 | 50 | 4.302 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2525969.75 | 29.718 | 3.0325 | 100 | 0.305 | 50 | 4.5433 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1723417.75 | 19.947 | 74.477 | 250 | 20.848 | 80 | 2.766 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2088888.5 | 24.177 | 74.257 | 250 | 25.112 | 80 | 3.164 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1813071.75 | 20.985 | 64.314 | 250 | 16.066 | 80 | 5.796 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 54746867.906 | 633.644 | 31.546 | 100 | 22.407 | 50 | 0.708 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 1892627.875 | 22.535 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 12346947 | 146.63 | 15.439 | 50 | - | - | - | - | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9491197.47 | 109.852 | 23.83 | 320 | 10.816 | 100 | 2.828 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常