## Sheet1
监测日期：2026-04-14
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10822743 | 125.263 | 30.549 | 320 | 11.581 | 100 | 0.556 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12443487 | 144.022 | 27.079 | 320 | 12.661 | 100 | 1.019 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10323954 | 119.49 | - | - | - | - | 3.263 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 7919957.5 | 91.666 | - | - | - | - | 9.322 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3628944 | 151206 | - | - | - | - | 1.689 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10476316 | 436513.125 | - | - | - | - | 1.649 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 654349.438 | 7.574 | 161.155 | 250 | 9.611 | 80 | 2.103 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 1004875.2 | 11.63 | 7.29 | 50 | 5.16 | 35 | 1.27 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.79 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10896713 | 126.119 | 20.802 | 320 | 15.08 | 100 | 3.274 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11291046 | 130.683 | 26.785 | 320 | 18.778 | 100 | 1.368 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8027628.5 | 92.912 | - | - | - | - | 5.513 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 5139562 | 59.486 | - | - | - | - | 4.615 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3786932.75 | 44.153 | 88.455 | 200 | 18.787 | 50 | 6.535 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3371842.5 | 39.453 | 84.561 | 200 | 23.045 | 50 | 5.998 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3540016.5 | 41.264 | 90.253 | 200 | 13.904 | 50 | 5.879 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1227359 | 14.21 | 110.355 | 250 | 27.543 | 80 | 4.758 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1216669.88 | 14.7 | 110.728 | 250 | 13.007 | 80 | 4.252 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1107613.25 | 16.19 | 0 | 250 | 0 | 80 | 0 | 20 | 停机
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3432093.75 | 39.72 | 112.811 | 250 | 24.066 | 80 | 2.603 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1943343 | 22.492 | 150.537 | 200 | 31.944 | 50 | 6.323 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1376390 | 15.93 | 162.88 | 200 | 10.74 | 50 | 3.626 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1470806.875 | 17.023 | 158.302 | 200 | 15.987 | 50 | 4.633 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2383845.12 | 27.591 | 23.02 | 200 | 0.43 | 35 | 0.53 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.87 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 8977564 | 103.907 | 11.245 | 50 | 0.079 | 35 | 5.746 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 9351796 | 108.238 | 44.51 | 50 | 5.241 | 35 | 3.473 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 10125678.298 | 119.57 | 24.548 | 50 | 0.298 | 35 | 1.449 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 8719244 | 100.917 | 21.481 | 50 | 54.657 | 35 | 66.041 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 199343.5 | 2.358 | 16.638 | 50 | 0.191 | 35 | 6.656 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 23779.294 | 0.284 | 41.22 | 50 | 0.179 | 35 | 1.855 | 10 | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 40136325.12 | 1672346.88 | 21.161 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 37871789.76 | 438.331 | 20.818 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 38.501 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 19085172.48 | 220.893 | 42.32 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 13210292.16 | 152.897 | 21.87 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 49478031.36 | 572.662 | 20.905 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 198221.84 | 2.29 | 1.74 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 134957.82 | 1.562 | 24.601 | - | 19.5999 | - | 11.433 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 8264557 | 99.814 | 28.862 | 320 | 2.74 | 100 | 3.244 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 158154.484 | 1.83 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 9271717 | 111.977 | 85.475 | 320 | 52.977 | 100 | 100.712 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4358971 | 50.451 | - | - | - | - | 1.356 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 955962.672 | 39831.778 | 21.764 | 50 | 10.851 | 35 | 0.33 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 39768.469 | 0.46 | - | - | - | - | 1.399 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 131749.262 | 5489.553 | 8.77 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 63062477.116 | 765.571 | 37.086 | 100 | 24.857 | 50 | 4.728 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 61953984.139 | 752.616 | 40.914 | 100 | 24.887 | 50 | 4.092 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 329708.656 | 3.816 | 149.96 | 400 | 7.71 | 200 | 1.409 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 477288.812 | 5.524 | 118.167 | 400 | 1.026 | 400 | 0.378 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 365018 | 4.225 | 124.076 | 400 | 1.512 | 200 | 4.158 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 323254.562 | 3.741 | 155.978 | 400 | 2.029 | 200 | 1.228 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 526998.688 | 6.1 | 136.846 | 200 | 3.451 | 200 | 3.139 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 530377.875 | 6.139 | 36.504 | 200 | 3.543 | 200 | 7.329 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 126727.531 | 1.467 | 25.544 | - | 19.431 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1252950.5 | 14.502 | 45.657 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 831249.25 | 9.628 | 36.255 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3877754.25 | 44.945 | 72.164 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4194759 | 48.586 | 50.177 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3732854.5 | 43.204 | 67.707 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5604925.5 | 64.872 | 47.98 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2131253 | 24.667 | 25.488 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1736168.5 | 20.094 | 0 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1102273 | 12.758 | 64.068 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1717259.5 | 19.876 | 64.783 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3864055 | 161002.312 | 60.694 | 100 | 0.255 | 50 | 10.381 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3830547.75 | 44.335 | 30.664 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1803715.125 | 20.876 | 32.838 | 100 | 4.701 | 50 | 2.447 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 205460.938 | 2.378 | 30.103 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 652159.312 | 7.548 | - | - | 20.701 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14011286 | 162.168 | 57.405 | 100 | 4.178 | 50 | 3.969 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1471421.75 | 17.03 | 53.993 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2800714.5 | 32.416 | 31.026 | 100 | 5.583 | 50 | 0.364 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2905664.5 | 33.63 | 69.154 | 100 | 2.019 | 50 | 0.851 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 177643.469 | 2.056 | - | - | 4.034 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 3959889.75 | 45.832 | 21.038 | 50 | 0.27 | 35 | 0.065 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1286722.75 | 14.893 | 30.692 | 100 | 1.242 | 50 | 0.143 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 323635.25 | 3.746 | 135.138 | 300 | 0.365 | 100 | 1.83 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5323223 | 61.654 | 31.76 | 100 | 1.999 | 50 | 0.103 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 4628597 | 53.613 | 38.635 | 100 | 0.32 | 50 | 0.049 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 10361842 | 139.04 | 93.02 | 200 | 32.61 | 200 | 7.61 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2157960 | 24.97 | 147.36 | 200 | 0.61 | 200 | 7.32 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1316160 | 15.23 | 59.43 | 200 | 0 | 200 | 1.36 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 956598.89 | 11.553 | 59.916 | 200 | 0.604 | 200 | 1.209 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 543707.43 | 6.86 | 143.35 | 100 | 4.23 | 35 | 2.17 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 311073.9 | 3.6 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1513.19 | 0.02 | 101.87 | 300 | 101.96 | 100 | 6.19 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 1021125.5 | 11.82 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 61846.74 | 0.72 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 80933.69 | 0.93 | 12.89 | 100 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 112.35 | 120 | 38.46 | 100 | 32.4 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7264399 | 84.08 | 62.28 | 100 | 1.1 | 50 | 1.52 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 157846 | 1.82 | 32.58 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 344860.06 | 3.99 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7853850 | 90.9 | 50.47 | 100 | 0 | 50 | 4.25 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1425789.25 | 16.5 | 65.28 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 914471 | 10.58 | 21.59 | 200 | 0 | 200 | 0.48 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 889368 | 10.29 | 59.7 | 200 | 0.76 | 200 | 0.59 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1219310.38 | 14.11 | 112.363 | 200 | 44.058 | 50 | 2.033 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1386135.13 | 16.04 | 111.556 | 200 | 24.622 | 50 | 2.932 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3513815.25 | 40.67 | 76.863 | 250 | 22.859 | 80 | 0.319 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3021145.75 | 34.97 | 77.414 | 250 | 15.043 | 80 | 0.766 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2853461.5 | 33.03 | 77.112 | 250 | 23.904 | 80 | 0.685 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 158127.63 | 1.83 | 69.683 | 250 | 24.53 | 80 | 36.198 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3375425.25 | 39.067 | 22.852 | 100 | 2.465 | 50 | 4.361 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2599734 | 30.7 | 7.872 | 100 | 0.7655 | 50 | 8.142 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1715107.5 | 19.851 | 75.615 | 250 | 24.539 | 80 | 2.908 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1985610.875 | 22.982 | 75.313 | 250 | 21.435 | 80 | 4.018 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1797632.375 | 20.806 | 74.452 | 250 | 17.995 | 80 | 5.483 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 52688740.428 | 636.337 | 31.994 | 100 | 23.612 | 50 | 0.731 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 11372908 | 139.446 | 16.403 | 50 | - | - | - | - | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 36804640 | 433.166 | 12.589 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9391807.658 | 108.702 | 24.296 | 320 | 0.474 | 100 | 2.455 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5306102.669 | 61.413 | - | - | - | - | 1.572 | 20 | 正常