## Sheet1
监测日期：2026-04-17
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10851817 | 125.6 | 29.33 | 320 | 10.908 | 100 | 0.549 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12771304 | 147.909 | 28.583 | 320 | 12.294 | 100 | 0.995 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 9713294 | 112.422 | - | - | - | - | 2.9477 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8321456 | 96.313 | - | - | - | - | 3.5499 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 4169947 | 173747.797 | - | - | - | - | 1.645 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 10401317 | 433388.156 | - | - | - | - | 1.617 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 667370.375 | 7.724 | 161.907 | 250 | 9.026 | 80 | 3.54 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 374474.88 | 4.334 | 7.61 | 50 | 4.92 | 35 | 1.14 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.5 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11087106 | 128.323 | 23.807 | 320 | 15.522 | 100 | 3.566 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11694075 | 135.348 | 27.47 | 320 | 18.674 | 100 | 1.587 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8505967 | 98.449 | - | - | - | - | 6.0355 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 5479084.5 | 63.415 | - | - | - | - | 4.6488 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 3925757.5 | 45.825 | 86.796 | 200 | 21.424 | 50 | 6.889 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3456148.25 | 40.42 | 85.641 | 200 | 21.747 | 50 | 5.985 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3464776.75 | 40.385 | 85.335 | 200 | 23.81 | 50 | 5.909 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1262277.25 | 14.61 | 108.896 | 250 | 17.437 | 80 | 5.208 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1167328.25 | 13.51 | 110.495 | 250 | 4.719 | 80 | 4.427 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1101986.5 | 12.76 | 112.78 | 250 | 29.004 | 80 | 6.326 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3218374 | 37.25 | 112.113 | 250 | 20.254 | 80 | 1.953 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1884184 | 21.808 | 155.056 | 200 | 32.598 | 50 | 6.272 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 1338290.25 | 15.49 | 164.022 | 200 | 11.89 | 50 | 3.662 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1424851.25 | 16.491 | 158.989 | 200 | 15.271 | 50 | 4.835 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2394023.04 | 27.709 | 28.95 | 200 | 0.44 | 35 | 0.46 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.85 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 235254.5 | 2.723 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 3849190.75 | 44.551 | 9999.999 | 50 | 99999.992 | 35 | 9999.9 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 8932504.313 | 105.296 | 26.129 | 50 | 0.383 | 35 | 1.619 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 19500128 | 225.696 | 23.086 | 50 | 25.364 | 35 | 27.294 | 5 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 118900.406 | 1.406 | 12.838 | 50 | 3.7 | 35 | 61.735 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 1632.993 | 0.02 | 232.605 | 50 | 15.342 | 35 | 172.981 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 36079378.56 | 1503307.44 | 20.452 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 31338748.8 | 362.717 | 20.921 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 47.054 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | 27202754.88 | 314.847 | 47.231 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 1451882.88 | 16.804 | 245.892 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 45192487.68 | 523.061 | 20.853 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 198570.97 | 2.3 | 2.23 | 100 | - | - | - | - | 停机
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 143022.083 | 1.655 | 25.2014 | - | 0 | - | 13.8076 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 8614843 | 99.709 | 29.689 | 320 | 4.608 | 100 | 3.455 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 716127.688 | 8.288 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 153.276 | 0.002 | 59.231 | 320 | 23.743 | 100 | 65.227 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 4329925.5 | 50.115 | - | - | - | - | 1.2244 | 20 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 946376.561 | 39432.357 | 12.75 | 50 | 7.138 | 35 | 0.2 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 71955.617 | 0.833 | - | - | - | - | 1.3684 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 142490.83 | 5937.118 | 0.21 | 150 | - | - | - | - | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 62929924.447 | 743.129 | 38.925 | 100 | 18.264 | 50 | 3.752 | 20 | 正常
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 18315265.215 | 218.119 | 15.121 | 100 | 17.018 | 50 | 65.622 | 20 | 停机
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 327264.469 | 3.788 | 143.452 | 400 | 8.158 | 200 | 1.353 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 481561.062 | 5.574 | 121.731 | 400 | 1.023 | 400 | 0.354 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 358600.344 | 4.15 | 124.083 | 400 | 1.431 | 200 | 3.848 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 320955.625 | 3.715 | 157.373 | 400 | 1.895 | 200 | 1.201 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 509721.469 | 5.9 | 138.622 | 200 | 2.014 | 200 | 3.44 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 533982.375 | 6.18 | 39.649 | 200 | 2.714 | 200 | 7.618 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 127187.375 | 1.472 | 25.928 | - | 16.712 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1272987 | 14.734 | 48.514 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 814587.188 | 9.428 | 35.692 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3821434.5 | 44.23 | 75.673 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4099258 | 47.445 | 45.355 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 3993572.25 | 46.222 | 71.103 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5633272 | 65.2 | 48.631 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2238140.25 | 25.904 | 29.26 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1834741.375 | 21.235 | 50.398 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1100254.125 | 12.734 | 65.797 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1759618.875 | 20.366 | 64.896 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3943245.5 | 164301.891 | 74.439 | 100 | 0.222 | 50 | 10.223 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 4008235.25 | 46.392 | 25.871 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 2007049.625 | 23.23 | 31.714 | 100 | 2.29 | 50 | 2.529 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 194374.766 | 2.25 | 29.516 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 557282.188 | 6.45 | - | - | 21.562 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 13885715 | 160.714 | 52.733 | 100 | 4.598 | 50 | 3.652 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1468239.125 | 16.994 | 61.774 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 2652942.25 | 30.705 | 31.894 | 100 | 5.034 | 50 | 0.375 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2841393.5 | 32.886 | 69.898 | 100 | 1.605 | 50 | 0.838 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 165175.797 | 1.912 | - | - | 9.961 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4025457.75 | 46.591 | 24.887 | 50 | 0.071 | 35 | 0.087 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1290915.375 | 14.941 | 34.733 | 100 | 1.096 | 50 | 0.131 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 343981.969 | 3.981 | 160.859 | 300 | 6.64 | 100 | 0.929 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5416452 | 62.69 | 31.539 | 100 | 2.215 | 50 | 0.103 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 5312256.5 | 61.484 | 40.462 | 100 | 0.385 | 50 | 0.051 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 11356113 | 133.11 | 109.34 | 200 | 30.74 | 200 | 6.09 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2356200 | 27.27 | 134.77 | 200 | 0.65 | 200 | 1.34 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1451360 | 16.79 | 59.72 | 200 | 0 | 200 | 1.93 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1105416.023 | 12.794 | 59.561 | 200 | 0.594 | 200 | 1.716 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 579345.75 | 6.7 | 151.11 | 100 | 1.84 | 35 | 2.06 | 5 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 174152.04 | 2.01 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1562.91 | 0.02 | 89.93 | 300 | 55.17 | 100 | 3.23 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 961354.81 | 11.13 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 2048221.62 | 23.71 | 149.07 | 300 | 0.31 | 200 | 2.68 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 199544.14 | 2.4 | 12.25 | 100 | - | - | - | - | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 55.88 | 120 | 12.81 | 100 | 15.21 | 10 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7210085.5 | 83.45 | 65.78 | 100 | 0 | 50 | 0.94 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 157014 | 1.81 | 0.56 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 110322.15 | 1.28 | 16.94 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7131850 | 82.54 | 28.32 | 100 | 0 | 50 | 1.76 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1328793.62 | 15.38 | 63.01 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 901520 | 10.43 | 21.31 | 200 | 0 | 200 | 0.48 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 858846 | 9.94 | 59.24 | 200 | 0.81 | 200 | 0.61 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1181988.88 | 13.68 | 111.092 | 200 | 45.903 | 50 | 2.397 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1436807.13 | 16.63 | 116.22 | 200 | 29.198 | 50 | 2.133 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3505732.75 | 40.58 | 77.07 | 250 | 17.887 | 80 | 0.395 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 2977768 | 34.47 | 77.39 | 250 | 9.502 | 80 | 0.839 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2816366.25 | 32.6 | 75.355 | 250 | 22.452 | 80 | 0.714 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 2214314 | 25.63 | 81.474 | 250 | 1.718 | 80 | 17.055 | 20 | 停机
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3400256.75 | 39.355 | 25.07 | 100 | 0.781 | 50 | 3.694 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 2386098.75 | 28.171 | 8.2335 | 100 | 0.7492 | 50 | 8.5928 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1666657.625 | 19.29 | 76.065 | 250 | 14.495 | 80 | 2.568 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 2019883 | 23.378 | 76.198 | 250 | 25.266 | 80 | 3.863 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 1705543.625 | 19.74 | 75.59 | 250 | 18.624 | 80 | 4.648 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 54098557.647 | 626.141 | 31.562 | 100 | 23.088 | 50 | 0.776 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 1502834.625 | 17.615 | 14.504 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 456758.812 | 5.918 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9504500.537 | 110.006 | 23.272 | 320 | 0.505 | 100 | 1.714 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 5252250.7 | 60.79 | - | - | - | - | 0.0745 | 20 | 正常