## Sheet1
监测日期：2026-05-05
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 烟气量(M3) | 烟气流量（M3/s） | 氮氧化物(mg/M3) |  | 二氧化硫(mg/M3) |  | 烟尘(mg/M3) |  | 生产状态
[5 empty] | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑尾 | 10747902 | 124.397 | 36.886 | 320 | 17.813 | 100 | 0.581 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑尾 | 12513236 | 144.829 | 28.665 | 320 | 22.654 | 100 | 0.943 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线窑头烟囱 | 10387670 | 120.228 | - | - | - | - | 2.644 | 20 | 正常
1 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | B线窑头烟囱 | 8202689 | 94.938 | - | - | - | - | 2.771 | 20 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口 | 3177544 | 132397.688 | - | - | - | - | 1.665 | 15 | 正常
2 | 广东展宏钢铁有限公司 | 电炉废气排放口#2 | 9764572 | 406857.156 | - | - | - | - | 1.434 | 15 | 正常
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 排放口（窑头） | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口（窑尾） | - | - | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机
4 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 672692.312 | 7.786 | 160.138 | 250 | 11.207 | 80 | 2.004 | 20 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口1# | 403047.36 | 4.665 | 5.03 | 50 | 6.21 | 35 | 2.12 | 10 | 正常
5 | 惠州福和纸业有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.46 | 150 | 0 | 50 | 0 | 20 | 停机
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11097137 | 128.439 | 30.659 | 320 | 12.696 | 100 | 2.276 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线旋窑窑尾处理后排口 | 11372814 | 131.63 | 25.949 | 320 | 17.304 | 100 | 1.188 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线窑头烟窗 | 8462043 | 97.94 | - | - | - | - | 6.166 | 20 | 正常
6 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | B线窑头烟窗 | 4942628 | 57.206 | - | - | - | - | 4.728 | 20 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口3# | 2799739.25 | 32.622 | 87.578 | 200 | 32.266 | 50 | 5.753 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口2# | 3468053 | 40.474 | 81.699 | 200 | 29.729 | 50 | 5.487 | 10 | 正常
7 | 惠州广惠能源有限公司 | 焚烧炉烟气排放口1# | 3568999.25 | 41.586 | 80.894 | 200 | 15.679 | 50 | 5.703 | 10 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 3# | 1006045.13 | 11.64 | 106.766 | 250 | 27.73 | 80 | 6.455 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 1# | 1160599.88 | 14.02 | 109.741 | 250 | 11.692 | 80 | 3.441 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2# | 1110049.38 | 12.85 | 112.377 | 250 | 29.402 | 80 | 6.638 | 20 | 正常
8 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 4# | 3340989.5 | 38.67 | 112.058 | 250 | 12.093 | 80 | 4.719 | 20 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #3烟囱 | 1988599.875 | 23.016 | 164.235 | 200 | 32.659 | 50 | 6.549 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #1烟囱 | 108831.82 | 1.26 | 114.848 | 200 | 49.381 | 50 | 28.333 | 10 | 正常
9 | 光大环保能源（惠东）有限公司 | #2烟囱 | 1506358.5 | 17.435 | 172.04 | 200 | 17.384 | 50 | 3.755 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | FQ-00622锅炉废气排放口 | 2643347.52 | 30.594 | 25.69 | 200 | 2.82 | 35 | 0.29 | 10 | 正常
10 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉废气排放口2# | 0 | 0 | 0.88 | 150 | - | - | - | - | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 1357777 | 15.715 | 0.2 | 50 | 0 | 35 | 7.752 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号机废气排放口 | 3475739.5 | 40.228 | 225.101 | 50 | 19.309 | 35 | 64.852 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 5号机组废气排放口 | 67795.841 | 0.806 | 16.144 | 50 | 1.963 | 35 | 23.304 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 6号机组废气排放口 | 316.013 | 0.004 | 48.004 | 50 | 11.634 | 35 | 23.445 | 5 | 停机
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号启动锅炉废气排放口 | 34085.816 | 0.397 | 0 | 50 | 84.064 | 35 | 338.38 | 10 | 正常
11 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 2号启动锅炉废气排放口 | 0 | 0 | 30.61 | 50 | 4.438 | 35 | 108.904 | 10 | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 2号发电机组烟囱 | 3032.64 | 126.36 | 11.224 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 1号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 161.503 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 3号发电机组烟囱 | 0 | 0 | 16.792 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 4号发电机组烟囱 | -728213.76 | -8.428 | 55.98 | 50 | - | - | - | - | 停机
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 5号发电机组烟囱 | 26688199.68 | 308.891 | 71.695 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 6号发电机组烟囱 | 10447548.48 | 120.921 | 9.87 | 50 | - | - | - | - | 正常
12 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 7号快速启动锅炉废气排放口 | 777646 | 9.01 | 27.61 | 100 | - | - | - | - | 正常
13 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 工业窑炉燃烧废气排放口 | 151237.036 | 1.75 | 22.294 | - | 0.0123 | - | 7.114 | 200 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑尾 | 507184.781 | 5.87 | 1024.01 | 320 | 3137.085 | 100 | 1214.619 | 20 | 停机
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑头 | 5427371.5 | 62.817 | - | - | - | - | 0.834 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 一线窑尾 | 10293082 | 119.133 | 36.818 | 320 | 13.864 | 100 | 2.686 | 20 | 正常
14 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 二线窑头 | 5954935.5 | 68.923 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 1#锅炉烟气排放口（A1） | 918253.45 | 38260.56 | 21.266 | 50 | 4.867 | 35 | 0.3 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 3#粉尘排放口（C3） | 30482.797 | 0.353 | - | - | - | - | 1.341 | 10 | 正常
15 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 2#锅炉烟气排放口（A2） | 137431.697 | 5726.321 | 0 | 150 | - | - | - | - | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 1号锅炉废气排放口 | 26890599.683 | 317.402 | 20.365 | 100 | 12.449 | 50 | 1059.107 | 20 | 停机
16 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号锅炉废气排放口 | 59027491.656 | 698.754 | 38.161 | 100 | 25.852 | 50 | 4.285 | 20 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 四期炉窑废气排放口 | 338113 | 3.913 | 145.893 | 400 | 7.141 | 200 | 1.076 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 一期熔窑废气排放口 | 479572 | 5.551 | 126.027 | 400 | 1.187 | 400 | 0.436 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 三期熔窑废气排放口 | 370112.156 | 4.284 | 127.843 | 400 | 0.987 | 200 | 2.958 | 30 | 正常
17 | 艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司 | 二期熔窑废气排放口 | 324714.344 | 3.758 | 153.478 | 400 | 3.54 | 200 | 2.153 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 | 653154.125 | 7.56 | 142.079 | 200 | 2.072 | 200 | 1.559 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃油燃气锅炉烟囱 2 | 815325.688 | 9.437 | 34.795 | 200 | 1.652 | 200 | 5.428 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（1）排气筒 | 124132.109 | 1.437 | 23.507 | - | 18.799 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 蜡油加裂排气筒 | 1111943.875 | 13.429 | 50.607 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤柴油加裂排气筒 | 699780.5 | 8.836 | 35.529 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（1）排气筒 | 3675251 | 45.004 | 74.52 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 制氢（2）排气筒 | 4041775.75 | 48.814 | 52.591 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（I）排气筒 | 4609083.5 | 53.346 | 70.983 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（1）排气筒 | 5583318.5 | 64.622 | 48.431 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（2）排气筒 | 2441737.75 | 28.261 | 34.363 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合2排气筒 | 1718260.25 | 19.887 | 51.96 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（1）排气筒 | 1126484.375 | 13.038 | 65.851 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 焦化（2）排气筒 | 1841856.25 | 21.318 | 68.584 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（1）排气筒 | 3865904 | 161079.344 | 70.565 | 100 | 0.36 | 50 | 9.792 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煅烧焦烟囱 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（1）烟囱 | 3452181 | 39.956 | 32.402 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 3#燃油燃气锅炉烟道 | 1934058.5 | 22.385 | 35.762 | 100 | 2.51 | 50 | 1.387 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 航煤加氢129排气筒 | 673505 | 7.795 | 50.101 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 硫磺（II）134排气筒 | 482931.281 | 5.59 | - | - | 18.554 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 催化裂化（II）123排气筒 | 14055531 | 162.68 | 51.562 | 100 | 4.323 | 50 | 3.31 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 渣油加氢133排气筒 | 1491844.75 | 17.267 | 56.844 | 100 | - | - | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 常减压（II）121排气筒 | 3025939 | 35.022 | 31.588 | 100 | 4.91 | 50 | 0.283 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（II）127排气筒 | 2784716 | 32.23 | 71.152 | 100 | 1.408 | 50 | 0.631 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢硫磺排气筒 | 337343.438 | 3.904 | - | - | 1.131 | 100 | - | - | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 煤制氢蒸汽过热炉排气筒 | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 停机
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 燃气轮机排气筒 | 4041486.5 | 46.776 | 27.644 | 50 | 0.611 | 35 | 0.136 | 5 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 高压加氢裂化装置（II）加热炉排气 | 1309446 | 15.156 | 33.722 | 100 | 1.018 | 50 | 0.296 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒 | 365252.969 | 4.227 | 156.824 | 300 | 4.228 | 100 | 0.398 | 30 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 重整（Ⅲ）排气筒 | 5557611 | 64.42 | 34.357 | 100 | 2.364 | 50 | 0.108 | 20 | 正常
18 | 中海油惠州石化有限公司 | 芳烃联合（Ⅱ）排气筒 | 6287113 | 72.82 | 44.856 | 100 | 0.636 | 50 | 0.052 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒 | 12310269 | 144.18 | 112.85 | 200 | 27.08 | 200 | 6.39 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒 | 2472070 | 28.61 | 131.75 | 200 | 36.32 | 200 | 9.75 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒 | 1420740 | 16.44 | 59.62 | 200 | 24.91 | 200 | 13.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒 | 1075808.52 | 12.452 | 58.614 | 200 | 21.243 | 200 | 11.042 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒 | 2930850 | 34.18 | 54.3 | 100 | 1.37 | 35 | 1.68 | 5 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒 | 7070.11 | 0.08 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒 | 1960.59 | 0.02 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒 | 966070.62 | 11.18 | - | - | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒 | 3338819.75 | 38.64 | 116.33 | 300 | 2.4 | 200 | 1.67 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP2装置裂解炉F-190排气筒 | 1482123 | 17.15 | 50.85 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒 | 0 | 0 | 18.4 | 120 | 2.81 | 100 | 6.38 | 10 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7479392 | 86.57 | 57.1 | 100 | 0 | 50 | 1.29 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置燃气轮机GT-201排气筒 | 19705800 | 228.07 | 29.35 | 50 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒 | 162061.16 | 1.88 | 43.76 | 300 | 0 | 100 | 0.86 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒 | 7794190 | 90.21 | 38.45 | 100 | 0 | 50 | 1.41 | 20 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | LOP1装置裂解炉F-1100排气筒 | 1352444.38 | 15.65 | 71.47 | 100 | - | - | - | - | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒 | 942815 | 10.91 | 13.01 | 200 | 23.23 | 200 | 4.11 | 30 | 正常
19 | 中海壳牌石油化工有限公司 | UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒 | 759953 | 8.79 | 59.17 | 200 | 26.93 | 200 | 3.51 | 30 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 一号废气排放口 | 1188237 | 13.75 | 122.352 | 200 | 40.495 | 50 | 4.755 | 10 | 正常
20 | 光大环保能源（龙门）有限公司 | 二号废气排放口 | 1450342.38 | 16.79 | 91.04 | 200 | 28.714 | 50 | 2.221 | 10 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口3# | 3491144.5 | 40.41 | 76.812 | 250 | 9.834 | 80 | 1.391 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口4# | 3168567.5 | 36.67 | 77.619 | 250 | 24.297 | 80 | 1.324 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口1# | 2768309.5 | 32.04 | 77.305 | 250 | 10.304 | 80 | 1.244 | 20 | 正常
21 | 惠州绿色动力再生能源有限公司 | 焚烧废气排放口2# | 3556308.75 | 41.16 | 77.17 | 250 | 10.729 | 80 | 1.197 | 20 | 正常
22 | 三菱化学化工原料（惠州）有限公司 | 废气排放口 | 3244358 | 37.55 | 24.903 | 100 | 1.324 | 50 | 3.083 | 20 | 正常
23 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RTO | 1251397.5 | 14.75 | 4.541 | 100 | 0.3053 | 50 | 7.534 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#1 | 1860191 | 21.53 | 76.899 | 250 | 14.322 | 80 | 2.157 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#2 | 1526518.125 | 17.668 | 28.041 | 250 | 0.001 | 80 | 10.827 | 20 | 正常
24 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 焚烧废气排放口#3 | 416394.938 | 4.819 | 14.038 | 250 | 2.498 | 80 | 18.852 | 20 | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 1、2号机组烟囱排放口 | 51377354.318 | 620.499 | 30.346 | 100 | 22.468 | 50 | 0.936 | 20 | 正常
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 3号机组烟囱排放口 | 2123675.25 | 25.012 | 0 | 50 | - | - | - | - | 停机
25 | 国能（惠州）热电有限责任公司 | 4号机组烟囱排放口 | 232.687 | 0.003 | 0.168 | 50 | - | - | - | - | 停机
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 总排放口 | 9811893.476 | 113.564 | 24.974 | 320 | 0.428 | 100 | 1.634 | 20 | 正常
26 | 华润水泥（惠州）有限公司 | 窑头 | 6028890.597 | 69.779 | - | - | - | - | 1.944 | 20 | 正常